Wymagania dodatkowe:

Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Defibrylator Jednojamowy – 2 sztuki - Defibrylator dwujamowy – 1 sztuka - Elektroda defibrylacyjna – 3 sztuki - Stymulator dwujamowy 5 sztuk - Stymulator jednojamowy 3 sztuk - Elektrody stymulujące,lewokomorowe oraz pozostałe części zamówienia umożliwiające wszczepienie w/w urządzeń - CRT P 1 urządzenie - CRT-D 2 urządzenia

Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim

Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty.

Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (10 OSÓB), zakończone wydaniem osobom przeszkolonym imiennych certyfikatów/zaświadczeń.

Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli

Dostarczanie papieru do programatorów bezpłatnie.