Załącznik nr 15 – zestawienie klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach szpitalnych

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98/25

Zestawienie klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach szpitalnych

| Lp | Budynek |  | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O/Okulistyczny -VI p. | Gab. lekarski | 1 |  |
|  |  | Sala zabiegowa | 2 |  |
|  |  | Pomieszczenie przygotowawcze | 1 |  |
|  |  | Sala iniekcji doszklistkowych | 1 | KAISAI |
| 2 | O/Urologiczny -VI p. | P. lekarski | 1 |  |
|  |  | Gab. Lekarski | 1 |  |
|  |  | Gab zabiegowy | 1 |  |
| 3 | O/Urazowo-Ortopedyczny – V p. | Gab. pielęgniarek KAISAI KEX -12 | 1 |  |
| 4 | O/Neurologiczny – IVp. | Prawa strona UPS | 1 |  |
|  |  | Lewa strona pom. tech. AMBO | 2 |  |
|  |  |  | 1 |  |
| 5 | O/Kardiologiczny - III p. | p. lekarski | 1 |  |
|  |  | PINK | 1 |  |
| 6 | O/Wewnętrzny II p. | Gabinet zabiegowy KAISAI | 2 |  |
|  |  | Gabinet lekarski | 1 | AUX |
| 7 | Pododdział Chirurgii Dziecięcej | p. Koordynatora | 1 |  |
|  |  | gab. lekarski | 1 |  |
|  | O/Dziecięcy | Sekretariat i p. Oddziałowej | 1 |  |
|  |  | Gab. zabiegowy | 1 |  |
|  |  | Serwerownia | 1 |  |
|  |  | Pok. lekarski | 3 |  |
| 8 | O/Położniczo- Ginekologiczny | OIOM Noworodkowy | 1 |  |
|  |  | Położniczy p. lekarski | 1 |  |
|  |  | Ginekologia p. lekarski | 1 |  |
|  |  | Trakt porodowy sala cięć cesarskich | 1 | HISENSE 3,5 kW |
| 9 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii | p. lekarski | 1 |  |
| 10 | Sekcja Informatyki | p. informatyków | 1 |  |
| 11 | Budynek A / niski parter | p. serwerowni | 1 |  |
|  |  | p. serwerowni | 1 |  |
|  |  | p. serwerowni | 1 |  |
| 12 | Rezonans magnetyczny | Pracownia RM | 3 |  |
| 13 | Stacja Dializ | UPS | 2 |  |
|  |  | p. lekarski | 2 |  |
| 14 | Centralna Sterylizatornia |  | 2 |  |
| 15 | Tomografia komputerowa – I p. | UPS | 1 |  |
| 16 | RTG – I p. | Sala RTG III | 1 |  |
|  |  | Sala RTG | 1 |  |
|  |  | Tomografia komputerowa | 3 |  |
|  |  | Tomografia komputerowa | 3 |  |
|  |  | Tomografia komputerowa | 1 | LG S18EQ |
|  |  | Pokój przygotowania pacjenta | 1 |  |
|  |  | Pokój przygotowania pacjenta | 1 |  |
|  |  | Pokój techników | 1 |  |
|  |  | Opisownia | 1 |  |
|  |  | Opisownia duża | 1 |  |
|  |  | Opisownia mała | 1 |  |
|  |  | Pomieszczenie do spożywania posiłków/socjalny | 1 |  |
|  |  | Pokój konsultacyjny | 1 |  |
|  |  | Mammografia | 1 |  |
|  |  | Rejestracja | 1 |  |
| 17 | Apteka | UPS | 1 |  |
|  |  | Apteka szpitalna | 2 |  |
| 18 | Blok Operacyjny | UPS | 2 | KAISAI |
|  | Budynek B - niski parter | Kaplica szpitalna | 1 |  |
|  | Budynek B niski parter | Stacja Dializ | 1 | AUX Nr seryjny A 8517C815002W 00049 |
|  |  | Stacja Dializ | 1 | AUX Nr seryjny B80650402601N00027 |
| 19 | Budynek C | UPS/ niski parter | 1 |  |
|  |  | Gabinet triażu | 1 | KAISAI |
|  |  | Gab. Lekarski | 1 | KAISAI |
|  |  | Gabinet zabiegowy – I p. | 1 |  |
|  |  | Gabinet Poradni Chirurgicznej | 1 |  |
|  |  | Pracownia USG / o/ Urologiczny | 1 |  |
|  |  | Gab nr 136 Poradnia zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży | 1 |  |
| 20 | Budynek Warsztatów | Pom. UPS | 1 |  |
|  |  | Serologia – bank krwi | 1 | LG |
|  |  | Serologia | 1 | LG |
|  |  | Krwiodawstwo | 5 |  |
|  |  | Dyspozytornia techniczna | 1 |  |
|  |  | Archiwum zakładu patomorfologii | 1 | AUX – 24J20 |
| 21 | Pracownie USG | gabinet nr 1 gabinet nr 2 gabinet nr 3 | 3 | KAISAI |
| 22 | Budynek Kuchni | Magazyn warzyw | 1 | HISENSE |
|  |  | Magazyn Dz. Żywienia | 2 |  |
|  |  | Dział Aparatury Medycznej | 1 |  |
| 23 | Budynek Onkologiczny | - Gab. Zabiegowy na II p. | 1 | AUX |
|  |  | - Sala chemioterapii dziennej - II p. /LG | 2 | AUX |
|  |  | - Pom. UPS / niski parter | 1 | AUX |
|  |  | - Gab. Zabiegowy - pokój przechowywania leków w O/Onkologiczno-Hematologicznym | 1 | AUX |
|  |  | - Poradnia hematologiczna | 1 | AUX |
|  |  | - gabinet nr 247 | 1 | AUX |
|  |  | - Pokój pielęgniarek | 1 | AUX |
|  |  | - sekretariat | 1 | AUX |
|  |  | - pokój lekarski nr 2 | 1 | Split KAISAI |
|  |  | - pokój lekarski nr 1 | 1 | AUX – 12QC |
|  |  | - Izba przyjęć Poradni Hematologicznej | 1 |  |
| 24 | Budynek Patomorfologii | Zakład Patomorfologii: - sala sekcyjna - pokój kierownika - pracownia mikroskopowa nr 1 - pracownia Mikroskopowa nr 2 - pom. szatni (UPS) - sekretariat - pom. archiwum | 9 |  |
| 25 | Budynek Główny A III piętro | Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia | 2 |  |
| 26 | Pawilon Zakaźny |  | 13 |  |
| RAZEM |  |  | 130 |  |