Ciechanów dnia 01.12.2025 r.

AT - ZP/2501/107/25
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do stymulacji i elektroterapii serca ogłoszonego w dniu 25/11/2025 r w DUUE, nr ogłoszenia 227/2025 781984-2025 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Czy Zamawiający w części (P1) pkt 4 dopuści elektrody stymulujące bez utwardzonej powłoki o długościach 46,52,58,65,100 cm, a w pkt 5 z utwardzoną powłoką o długościach 46, 52,58 i 65 cm?
	Tak.


[image: image1.png][ spECIALL

| . Zamoun »
—
ds.

AXac) dousz Kamasa =





