## Bezcementowy system rewizyjny
Bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Panewka rewizyjna
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | element krętarzowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | trzpień |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | panewka rewizyjna anatomiczna w rozmiarach 54-80mm i ze względu na swoje parametry obniżająca centrum rotacji głowy kości udowej, umożliwiając tym samym artykulację Dual Mobility. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Cementy i akcesoria
Cementy i akcesoria
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_02_08 | zestaw do płukania pola operacyjnego |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | mieszalnik do cementu |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | cement kostny 40g bez antybiotyku |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | cement kostny 40 g z antybiotykiem |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | cement kostny 40 g z tobramycyną |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Dostawa implantów do alloplast
Dostawa implantów do alloplastyk i realloplastyk stawu biodrowego bezcementowego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 |  | 312_02_08 | panewka bezcementowa z otworami |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | panewka bezcementowa pełna |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | panewka hemisferyczna ze strukturą Tritanium |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | panewka rewizyjna wielootworowa |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | wkładka polietylenowa |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | wkładka ceramiczna |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | wkładka związana |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | zaślepka |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | śruba |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | trzpień bezcementowy prosty, morfometryczny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, rosnący w wymiarze bocznym i przyśrodkowym, w 12 rozmiarach i 2 typach kątów CCD - 127 i 132 stopni. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | głowa metalowa CoCr |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | głowa ceramiczna alumina |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | głowa metalowa Lfit |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | wkładka dwumobilna |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | wkładka X3 |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Dostawa implantów do alloplas 1
Dostawa implantów do alloplastyk i realloplastyk stawu biodrowego cementowane
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
24 |  | 312_02_08 | trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, zwężający się dystalnie, z centralizerem |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | trzpień cementowany rewizyjny w długościach 200,220,240 oraz 260 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | panewka cementowana |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | panewka cementowana półzwiązana |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | siatka |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | śruba |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | koszyk |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | śruba |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | augment panewkowy rewizyjny |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | głowa bipolarna |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Endoproteza kłykciowa stawu ko
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana, z zachowaniem lub bez zachowania PCL.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
35 |  | 312_02_08 | Komponent udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Komponent piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Ostrze do piły |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kable i płyty do zespoleń złam
Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
39 |  | 312_02_08 | Kabel do zespoleń kości, w tym złamań okołoprotezowych |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Kabel z zaciskiem w komplecie |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Zacisk do kabla |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Modularna cementowa endoprotez
Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
44 |  | 312_02_08 | element udowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | wkładka |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | bloczek udowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | podkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | przedłużka bezcementowa |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | przedłużka |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | augment przynasadowy w systemie rewizyjnym występujący w minimum 12 wersjach do elementu udowego i minimum w 13 wersjach do elementu piszczelowego (opcja symetryczna + asymetryczna), |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | offset |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Modularny system endoprotez st
Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
53 |  | 312_02_08 | Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | Element udowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadający min 2 rozmiary, standardowy i mały. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadający min 2 rozmiary , standardowy i mały. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny. Element piszczelowy posiadający min. 4 rozmiary. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Elementy polietylenowe do połączeń w obrębie elementów rotacyjno-zawiasowych kolana |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego: Wykonane z tytanu o długościach 80 i 155 mm, średnice od 10 do 23 mm bezcementowe |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego: wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm. Opcjonalnie trzpień cementowany. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm . |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4 mm. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej wykonane z CoCr, standardowy i krętarzowy oraz anatomiczny (prawy i lewy) montowany bez użycia śruby. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi łączony za pomocą stożka bezśrubowo. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Oś łącząca element udowy i piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
Kryteria oceny dla postępowania
|  | Nazwa kryterium | Wartość kryterium
PPAFPPCRITERION-5d26d5d479d23006483671 | PPAPPFORPUBLICPROCUREMENT_0001-5d1b67fa3139d117223186 | ocena jakości