## (P1) Akcesoria dla bloku opera
(P1) Akcesoria dla bloku operacyjnego z przeznaczeniem do zbiegów urologicznych, sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Video-ureterorenoskop HD DR028670YP Ureterorenoskop giętki - 1. Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 272 µm do lasera Cyber Ho OAF702713 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 365 µm do lasera Cyber Ho OAF703613 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 365 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 550 µm do lasera Cyber Ho OAF005513 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 550 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 800 µm do lasera Cyber Ho OAF008013 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 800 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Akcesoria dla bloku opera
(P2) Akcesoria dla bloku operacyjnego z przeznaczeniem do zbiegów ginekologicznych, sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi tuba wewnętrzna i zewnętrzna. Tuba zewnętrzna Ø5mm z ceramiczną izolacją końcówki. W zestawie kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø5mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Pętle jednorazowego użytku, sterylne, Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / 1 opakowanie = 10 szt. |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Pętle jednorazowego użytku, sterylne, Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / 1 opakowanie = 10 szt. |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Zestaw części eksploatacyjnych do morcelatora. Opakowanie zawiera 5 zestawów, każdy zapakowany sterylnie i przeznaczony do jednorazowego użycia; 1 zestaw zawiera: -Nóż, Ø 11 mm, długość robocza 9,5 cm-1 szt.; - Uszczelka-1 szt;. - Płytka zaworu - 3 szt. |  |  |  | op | 3 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | MetraLOOP zestaw |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | MetraLOOP, pętle zapasowe, Ø 100 mm, jednorazowe, sterylne |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | MetraLOOP, pętle zapasowe, Ø 175 mm, jednorazowe, sterylne |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Zestaw część i zamiennych / ROTOCUT G2 / Ø11mm / L=9,5cm |  |  |  | op | 5 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Akcesoria dla bloku opera
(P3) Akcesoria dla bloku operacyjnego z przeznaczeniem do zbiegów z chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
14 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna "3D" posiadająca znacznik ułatwiający implantację, z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,16 mm, grubość siatki 0,74 mm, powierzchnia makroporów powyżej 4,0 mm2, o gramaturze 70 g/m2. Pakowana pojedynczo w blister utrzymujący kształt implantu, dodatkowo w torebkę foliowo papierową. Rozmiar S/M ok. 14,5cm x 11,5cm x 5,5cm, prawa lub lewa do wyboru. |  |  |  | op | 1 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna "3D" posiadająca znacznik ułatwiający implantację, z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,16 mm, grubość siatki 0,74 mm, powierzchnia makroporów powyżej 4,0 mm2, o gramaturze 70 g/m2. Pakowana pojedynczo w blister utrzymujący kształt implantu, dodatkowo w torebkę foliowo papierową. Rozmiar L ok. 16,5cm x 11,5cm x 5,5cm, prawa lub lewa do wyboru. |  |  |  | op | 1 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,1 mm, grubość siatki 0,36 mm, porowatość 75% o gramaturze 37 g/m2, siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 120 N, w kierunku wzdłużnym min. 120 N. . Rozmiar 15 x15 cm. Opakowanie handlowe (pudełko kartonowe) zawierające 1 sztukę wyrobu, pakowana na płasko w podwójną torebkę foliowo-papierową. |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,1 mm, grubość siatki 0,36 mm, porowatość 75% o gramaturze 37 g/m2, siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 120 N, w kierunku wzdłużnym min. 120 N. . Rozmiar 15 x10 cm. Opakowanie handlowe (pudełko kartonowe) zawierające 1 sztukę wyrobu, pakowana na płasko w podwójną torebkę foliowo-papierową. |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o grubości 0,16 mm Grubość siatki 0,65 mm, porowatość ok. 70%, powierzchnia makroporów powyżej 3,3 mm2, o gramaturze ok 70 g/m2. siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 100 N, w kierunku wzdłużnym min. 150 N. (posiada niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność i ułożenie w polu operacyjnym) Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójną torebkę foliowo-papierową. Rozmiar 20 x 25 cm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o grubości 0,16 mm Grubość siatki 0,65 mm, porowatość ok. 70%, powierzchnia makroporów powyżej 3,3 mm2, o gramaturze ok 70 g/m2. siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 100 N, w kierunku wzdłużnym min. 150 N.(posiada niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność i ułożenie w polu operacyjnym) Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójną torebkę foliowo-papierową. Rozmiar 15 x 15 cm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o grubości 0,16 mm Grubość siatki 0,65 mm, porowatość ok. 70%, powierzchnia makroporów powyżej 3,3 mm2, o gramaturze ok 70 g/m2. siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 100 N, w kierunku wzdłużnym min. 150 N.(posiada niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność i ułożenie w polu operacyjnym) Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójną torebkę foliowo-papierową. Rozmiar 5 x 6 cm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o grubości 0,16 mm Grubość siatki 0,45 mm, porowatość ok. 60%, powierzchnia makroporów powyżej 0,5 mm2, o gramaturze ok 70 g/m2. siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 100 N, w kierunku wzdłużnym min. 150 N. Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójną torebkę foliowo-papierową. Rozmiar 15 x 15 cm" |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P4) Jednorazowe trokary, siat
(P4) Jednorazowe trokary, siatki do przepuklin, jednorazowy zastaw laparoskopowy z przeznaczeniem do zbiegów z chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej , ginekologicznej -sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
22 |  | 312_02_08 | Trokar jednorazowy ostrzowy, o średnicy 5mm. Ostrze w kształcie litery "V", obustronnie ostrzone, bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna, o długości 100mm. Trokar posiada dwustopniowy zawór insuflacyjno-desuflacyjny oraz system podwójnych, samodopasowujących się uszczelek, mieszczących narzędzia o średnicy 5mm. |  |  |  | szt. |  | 216 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Trokar jednorazowy, ostrzowy o średnicy 11mm. Ostrze w kształcie litery "V", obustronnie ostrzone, bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna o długości 100mm. Trokar posiada trójstopniowy zawór umożliwiającym insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu bez konieczności odłączania wężyka CO2 oraz system podwójnych, samodopasowujących się uszczelek, mieszczących narzędzia o średnicy od 5 do 11mm. Opakowanie zbiorcze 6szt. |  |  |  | szt. |  | 180 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Trokar jednorazowy, ostrzowy o średnicy 12mm. Ostrze w kształcie litery "V", obustronnie ostrzone, bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna o długości 100mm. Trokar posiada trójstopniowy zawór umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu bez konieczności odłączania wężyka CO2 oraz system podwójnych, samodopasowujących się uszczelek, mieszczących narzędzia o średnicy od 5 do 12 mm. Opakowanie zbiorcze 6 szt. |  |  |  | szt. |  | 180 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Sterylny trokar 10mm, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5mm i 7/8mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu od strony otrzewnej posiada on bezlateksowy balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara na skórze). Do pompowania balonu służy dołączona do zestawu strzykawka. Trokar posiada otwór do insuflacji oraz oddzielny zawór pozwalający na desuflację. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Sterylny trokar 12mm, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5mm i 10mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu od strony otrzewnej posiada on bezlateksowy balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara na skórze). Do pompowania balonu służy dołączona do zestawu strzykawka. Trokar posiada otwór do insuflacji oraz oddzielny zawór pozwalający na desuflację. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 4 nw. narzędzi: 1) Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. 2) Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą o dł. 7 cm i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa. 3) Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem z poz. 2. 4) Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plasyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar 15x15 cm. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. |  |  |  | szt. |  | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 2 nw. narzędzi: 1) Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą o dł. 10 cm i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa. 2) Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z nw. narzędzi: 1) Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. 2) Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z poz.1. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Siatka częściowo wchłanialna prawa z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 49gm2 ) o rozmiarze porów 1,8mm x 1,8mm. Powłoka antyadhezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie . Siatka posiadająca trójwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej w rozmiarze 15 cm x 10 cm, LPG 1510AR |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Siatka częściowo wchłanialna lewa z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 49gm2 ) o rozmiarze porów 1,8mm x 1,8mm. Powłoka antyadhezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie. Siatka posiadająca trojwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej w rozmiarze 15 cm x 10 cm LPG1510AL |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 11x06 cm., PPM1106 |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 15x7,5 cm. PPM1508 |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 m, rozmiar 15x10 cm., PPM 1510 |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 15x15 cm., PPM 1515 |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 20x20 cm. PPM2020 |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 30x30 cm., PPM3030 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Siatka przepuklinowa lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm, rozmiar 45x30 cm., PPM 4530 |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. ROZMIAR 15x9 cm, TEM1509G |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. Rozmiar 15 x 15 cm, TEM1515G |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 20 x15 cm. , SYM2015 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Rozmiar 42 x 32 cm., SYM 4232 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 15 x 10 cm., DXT1510AL/ DXT1510AR |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 16 x 12 cm. DXT1612AL / DXT1612AR |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Zestaw laparoskopowy do operacji przepuklin metodą TAPP składający się z: - Siatki przepuklinowej polipropylenowej, anatomicznej, trójwymiarowej, ze znacznikiem kierunkowym, makroporowej – pory w rozmiarze 1,1 x 1,6 mm, gramatura siatki >90 g/m2. Siatka z pamięcią kształtu – wzmocnione i zaokrąglone krawędzie siatki, dolna krawędź wolna. Rozmiar 15 x 10 cm Lewa/Prawa - Trokar bezpieczny, ostrzowy, jednorazowy 5-11 mm, wyposażony w system podwójnych uszczelek, ostrze obustronnie ostrzone w kształcie litery „V”, kaniula fiksacyjna, przezierna, 100 mm, z trójstopniowym zaworem z trzema oddzielnymi pozycjami INSUFLACJA / STOP / DESUFLACJA możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2. - Trokar bezpieczny, ostrzowy, jednorazowy 5 mm, z kaniulą fiksacyjną 100 mm wyposażoną w zawór insuflacyjno – desuflacyjny. - Kaniula fiksacyjna do trokara 5 mm, 100 mm, z zaworem insuflacyjno – desuflacyjnym. DXT1510ALWSZVL / DXT1510ARWSZV |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Zestaw laparoskopowy składajacy się z: - Siatki przepuklinowej polipropylenowej, anatomicznej, trójwymiarowej, ze znacznikiem kierunkowym, makroporowej – pory w rozmiarze 1,1 x 1,6 mm, gramatura siatki powyżej 90 g/m2. Siatka z pamięcią kształtu – wzmocnione i zaokrąglone krawędzie siatki, dolna krawędź wolna. Rozmiar 15 x 10 cm, 1 szt do wyboru lewa lub prawa - Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, grubość nitki 2/0, długość 23 cm z jednokierunkowymi haczykami i pętelką na jednym końcu, igła 27 mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona - 1szt |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0