Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Fotel obrotowy z profilowanymi oparciami na metalowych kółkach 32 SZT.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy , rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Ergonomiczny fotel biurowy z mechanizmem umożliwiającym odchylenie siedziska, wyposażony w zagłówek i regulowane podłokietniki | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Siedzisko: tworzywo sztuczne, pianka integralna o gęstości ok 60 kg/m3, | Tak |  |
|  | Oparcie regulowana wysokość, szkielet z tworzywa sztucznego, pianka integralna o gęstości ok 60 kg/m3, tył oparcia w kolorze czarnym | Tak |  |
|  | Zagłówek z funkcją regulacji wysokości oraz kąta położenia | Tak |  |
|  | Siedzisko, oparcie oraz zagłówek tapicerowane tkaniną umożliwiającą zmywanie i dezynfekcję, koloru czarnego, odporną na ścieranie minimum ( 5/5 w klasie UNI EN ISO105-X12), odporność tkaniny na ścieranie minimum 450 000 cykli MArtindale'a( spełniająca normę EN 14465:2004+A1:2007, lub równoważną) , posiadającą atest trudnopalności ( EN1021). O odporność kolorów na światło: minimum 6 oraz odpornej na działanie szpitalnych środków dezynfekujących. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna pięcioramienna wykonana z tworzywa koloru czarnego wyposażona w kółka miękkie | Tak |  |
|  | Regulowane podłokietniki w 4 płaszczyznach: góra dół w zakresie minimum 85mm, przód tył w zakresie minimum 45mm, odległość nakładki od siedziska w zakresie 30mm, kąt położenia nakładki | Tak |  |
|  | Wysokość całkowita z zagłowkiem regulowana w zakresie 1205-1465 mm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska regulowana w zakresie 465-580 mm | Tak |  |
|  | Siedzisko o szerokości minimum 500 mm | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska regulowana w zakresie 458-518 mm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości podłokietników w zakresie 160-260 mm | Tak |  |
|  | Średnica podstawy minimum 690 mm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Dostawa produktu w stanie częściowo złożonym | Tak |  |
|  | Pozytywna ocena ergonomii wystawiona przez Instytutu Medycyny Pracy lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia spełnienia wymagań okreslonych w rozporządzeniu | Tak |  |
|  | Fotel powinien spełniać normy: EN1335-1:202, EN1335-2:2018, EN1728:2012+AC:2013 | Tak |  |
|  | Mechanizm umożlwiający synchroniczne odchylanie oparcia z siedziskiem, umożliwiający blokowanie wybranego kąta wychylenia w 4 pozycjach, kąt pochylenia oparcia 90-110°, kąt pochylenia siedziska 0-8°, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, funkcja zapewniająca łagodny powrót oparcia z wychylenia do pozycji wyjściowej. | Tak |  |
|  | Wytrzymałość fotela na obciążenia minimum 110kg | Tak |  |
|  | Gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy od daty zakupu | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.30 miesiący. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

podpis elektroniczny