Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  POCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Pochwyt dla niepełnosprawnych z nogą - 2 szt. oraz uchwyt kątowy 60/40 | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Materiał – rura o średnicy min 32mm wykonana ze stali nierdzewnej, grubość rury min 1,5 mm | Tak |  |
|  | Pochwyt o długości 75 cm, łukowy uchylny wyposażony w nogę podtrzymującą dla większej stabilności | Tak |  |
|  | Podstawa pochwytu – blacha o grubości min. 3 mm z 6 otworami na śruby montażowe | Tak |  |
|  | Uchwyt o wymiarach 60 cm / 40 cm wygięcie kąt 90° | Tak |  |
|  | Maskownice uchwytu wykonane z trwałego tworzywa | Tak |  |
|  | Uniwersalny montaż( Lewy/pracy/poziomy ) | Tak |  |
|  | Wytrzymałość pochwytu oraz uchwytu katowego na obciążenie min 120 kg | Tak |  |
|  | Blachy uchwytu kątowego o grubości min 3 mm natomiast podstawy o grubości min 4 mm | Tak |  |
|  | Śruby montażowe w zestawie | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

podpis elektroniczny