Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: POJEMNIK NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY 40 SZT.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Ścienny dozownik łokciowy w kolorze białym | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Dozownik dostosowany do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS, części metalowe ze stali szlachetnej | Tak |  |
|  | Dozownik wyposażony w hermetyczny zawór wylotowy zapobiegający wysychaniu i kapaniu środka dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Dozownik o wymiarach minimalnych : wys. 28; szer. 8 cm; głęb. 11cm. | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli ilości środka dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany rurki zasysającej lub ramienia dozownika bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Długość ramienia dozującego min 19 cm | Tak |  |
|  | Regulacja ilości dozowanego preparatu od 1 do 3 ml | Tak |  |
|  | Możliwość montażu bez użycia kołków rozporowych lub taśmy | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

podpis elektroniczny