Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  TABORET 47 SZT.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Taboret Szpitalny | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Siedzisko pokryte materiałem odpornym na zmywanie i środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Siedzisko okrągłe | Tak |  |
|  | Nogi wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Nogi zakończone końcówką z niebrudzącej gumy | Tak |  |
|  | Wysokość taboretu minimum 51 cm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska min 33 cm | Tak |  |
|  | Wytrzymałość siedziska na obciążenie min 120 kg. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

podpis elektroniczny