Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zasłona prysznicowa + zestaw do siedzenia 23 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Zasłona prysznicowa wykonana z trwałego poliestru odpornego na środki dezynfekcyjne. | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Wymiary 200 cm wysokości x 180 cm szerokości | Tak |  |
|  | Zasłona w kolorze białym ozdobiona delikatnym wzorem | Tak |  |
|  | W górnej części zasłony kółeczka ułatwiające montaż na drążku prysznicowym. | Tak |  |
|  | Zasłona wyposażona w dodatkowe kółeczka w ilości odpowiadającej ilości otworów w zasłonie | Tak |  |
|  | Zasłona przystosowana do prania w niskiej temperaturze | Tak |  |
|  | Taboret prysznicowy | Tak |  |
|  | Wytrzymałość taboretu na obciążenie min 145 kg | Tak |  |
|  | Taboret wyposażony w 4 nóżki z możliwości regulacji wysokości ( w zakresie minimalnym od 38 do 48 cm) | Tak |  |
|  | Wymiary siedziska min 30x48 cm | Tak |  |
|  | Nóżki wykonane z aluminium | Tak |  |
|  | Nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi | Tak |  |
|  | Siedzisko wykonane z poliuretanu | Tak |  |
|  | Produkt medyczny | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

podpis elektroniczny