Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/129/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Pompa do żywienia pozajelitowego – szt. 2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Pompa przeznaczona do dożylnego podawania żywienia pozajelitowego, roztworów neutralnych i antybiotykoterapii, w warunkach domowych i szpitalnych u dorosłych i dzieci. Może być użytkowana jako urządzenie stacjonarne lub przenośne | Tak |  |
|  | Szybkość infuzji: 1 do 600 ml/h | Tak |  |
|  | Objętość infuzji: do 9999 ml | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 5% w temperaturze 20℃ +/- 2℃ | Tak |  |
|  | Waga: 660 g (waga pompy bez uchwytu) | Tak |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu z wenętrznego akumulatora: co najmniej 24 godziny przy prędkości przepływu 25 ml/h i co najmniej 14 godzin przy prędkości przepływu 600 ml/h | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej: 100–240 V/50Hz | Tak |  |
|  | Wymiary pompy: około 156 mm x 129 mm x 49 mm | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

podpis elektroniczny