## (P1) sprzęt z precyzyjnym regu
(P1) sprzęt z precyzyjnym regulatorem przepływu
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_07_08 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z niezależnym precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu. Regulator przepływu wyskalowany w ml/h z możliwością precyzyjnego ustawienia szybkości przepływu w zakresie 0-250ml/h (dla gęstości 10%) i 0-200ml/h ( dla gęstości 40%)/ W linii infuzyjnej zintegrowana komora kroplowa, port do dodatkowych wstrzyknięć oraz zacisk do szybkiego zamykania przepływu bez konieczności zmiany ustawionej szybkości. Filtr powietrza 3 mikrony oraz filtr w linii 15 mikronów. Dren zakończony połączenie Luer Lock. Długość linii 226cm, w tym dren o długości 215cm. Komora kroplowa 60kr/ml. Pojemność wypełnienia 14ml. Nie zawiera lateksu. Sterylny. |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) maski do tlenu z nebuliza
(P2) maski do tlenu z nebulizatorem
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  | 312_07_08 | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jednorazowa; -maska twarzowa dla dzieci, -waga maski 26g +/- 2 g. -twardość maski 70-75 ShA -przewód powietrzny antyzagięciowy o przekroju gwiazdki dł.200 cm +/- 10cm -materiał medyczny ,delikatny PCV -blaszka dopasowana do nosa wykonana z aluminium szerokości 8mm +/- 1 mm -maska z dwoma otworami bocznymi umożliwiającymi swobodne oddychanie podczas inhalacji o średnicy 2 cm+/-0,1cm -nebulizator ( pojemnik na lek ) o poj. 8 ml. wyskalowany co 2ml, -waga nebulizatora 19g +/-2 g. -nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu -nebulizator z gwintem zapewniającym szczelne zamknięcie -bardzo mała pozostałość leku po zakończeniu inhalacji dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka -nie zawierający lateksu i ftalanów -czysty mikrobiologicznie -opakowanie folia rozmiary: S, M |  |  |  | szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_07_08 | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jednorazowa; -maska twarzowa dla dorosłych, -waga maski 26g +/- 2 g. -twardość maski 70-75 ShA -przewód powietrzny antyzagięciowy o przekroju gwiazdki dł.200 cm +/- 10cm -materiał medyczny ,delikatny PCV -blaszka dostosowana do nosa wykonana z aluminium szerokości 8mm +/- 1 mm -maska z dwoma otworami bocznymi umożliwiającymi swobodne oddychanie podczas inhalacji o średnicy 2 cm+/-0,1cm -nebulizator ( pojemnik na lek ) o poj. 8 ml. wyskalowany co 2ml, -waga nebulizatora 19g +/-2 g. -nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu -nebulizator z gwintem szczelne zamknięcie -bardzo mała pozostałość leku po zakończeniu inhalacji dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka -nie zawierający lateksu i ftalanów -czysty mikrobiologicznie -opakowanie folia rozmiary: L, XL |  |  |  | szt. |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) TOREBKI FOLIOWO-PAPIEROWE
(P3) TOREBKI FOLIOWO-PAPIEROWE CYTOSTATYKI
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_07_08 | Torebka foliowo-papierowa płaska 100 mm x 200 mm. - Wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. - Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na torebce powinien być nie większy niż 155 mm. - Powierzchnia pojedynczego wskaźnika sterylizacji nie mniejsza niż 100 mm2. - Na opakowaniach umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki). - Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym . Dla torebek dodatkowo wycięcie na kciuk ułatwiające otwieranie opakowania. - Wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu na papierze od strony folii. - Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo foliowych w języku polskim. |  |  |  | op | 100 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_07_08 | Torebka foliowo-papierowa płaska 100 mm x 300 mm. - Wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. - Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na torebce powinien być nie większy niż 155 mm. - Powierzchnia pojedynczego wskaźnika sterylizacji nie mniejsza niż 100 mm2. - Na opakowaniach umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki). - Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym . Dla torebek dodatkowo wycięcie na kciuk ułatwiające otwieranie opakowania. - Wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu na papierze od strony folii. - Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo foliowych w języku polskim. |  |  |  | op | 100 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_07_08 | Torebka foliowo-papierowa płaska 120 mm x 400 mm. - Wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. - Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na torebce powinien być nie większy niż 155 mm. - Powierzchnia pojedynczego wskaźnika sterylizacji nie mniejsza niż 100 mm2. - Na opakowaniach umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki). - Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym . Dla torebek dodatkowo wycięcie na kciuk ułatwiające otwieranie opakowania. - Wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu na papierze od strony folii. - Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo foliowych w języku polskim. |  |  |  | op | 100 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P4) Hemostatyk
(P4) Hemostatyk
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 |  | 312_02_08 | Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum matryca z klejem do tkanek (5,5 mg + 2 j.m.)/cm2 - 3x2,5 cm Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum matryca z klejem do tkanek (5,5 mg + 2 j.m.)/cm2 - 9,5 x 4,8 cm Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum matryca z klejem do tkanek (5,5 mg + 2 j.m.)/cm2 - 3x2,5 cm |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum matryca z klejem do tkanek (5,5 mg + 2 j.m.)/cm2 - 9,5 x 4,8 cm |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum matryca z klejem do tkanek (5,5 mg + 2 j.m.)/cm2 (2 szt w opakowaniu) - 4,8 x 4,8cm |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum matryca z klejem do tkanek (5,5 mg + 2 j.m.)/cm2 - gąbka zrolowana 4,8 x 4,8 cm |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm |  |  |  | op | 12 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0