[image: image2.png]Mazowsze.

serce Polski



[image: image3.png]1985 - 2025



                                                                                                                    
Ciechanów dnia 27.01.2026 r.
ZP/2505/05/26 
Uczestnicy postępowania
dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę odczynników dla Zakładu Patomorfologii 
zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1.
	Poz.4-6: Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Asortyment ten posiada w ofercie wyłącznie firma Mar Four, co jest jawnym naruszeniem zasad konkurencyjności i stoi w sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych.
	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4-6. Są to odczynniki specjalistyczne dedykowane do pracy z posiadanym procesorem tkankowym Magnus Plus (Milestone); wymóg wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności, zachowania walidacji procesu oraz utrzymania warunków gwarancji/serwisu urządzenia. Postępowanie prowadzone jest poza ustawą PZP.

	2
	Poz.2: Prosimy o dopuszczenie alkoholu skażonego min.99,9%.
	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga alkoholu skażonego 99% w opakowaniach 5 litrów, zgodnie z OPZ. Nie przewiduje się dopuszczenia innych stężeń.

	3
	Poz.3: Prosimy o dopuszczenie izopropanolu 99,7%.
	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga alkoholu izopropylowego 99% w opakowaniach 5 litrów, zgodnie z OPZ. Nie przewiduje się dopuszczenia innych stężeń.

	4
	Poz.7: Prosimy o dopuszczenie parafiny zawierającej DMSO poniżej 1%.
	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga parafiny w formie granulatu z dodatkiem uplastyczniaczy oraz 0,8% DMSO, zgodnie z OPZ. Nie przewiduje się dopuszczenia parafiny o innym udziale DMSO.


[image: image1.png][ spECIALL

| . Zamoun »
—
ds.

AXac) dousz Kamasa =





