[image: image2.png]Mazowsze.

serce Polski




[image: image3.png]1985 - 2025




Ciechanów dnia 11.02.2026 r.

AT - ZP/2501/07/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu na potrzeby Pracowni Cytostatyków ogłoszonego w dniu 02.02.2026 r. w BZP, nr ogłoszenia 2026/BZP 00089729 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Pakiet nr 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc w

kolumnie 10 - Ilość zamawianych jednostek miary - miał na myśli 6000
 opakowań po 50 par rękawic chirurgicznych lateksowych, czy 6000 par rękawic.
	6000 par rękawic

	2
	Pakiet nr 1, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc w kolumnie 10 - Ilość zamawianych jednostek miary - miał na myśli 400 opakowań po 50 par rękawic chirurgicznych neoprenowych, czy

400 par rękawic.
	400 par rękawic 

	3
	Pakiet 2, Pozycja 1

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga jednorazowego pojemnika ze sterylną wodą 340 ml sterylizowaną z zachowaniem zasad

aseptyki (A), ze sterylnym adapterem sterylizowanym bez użycia tlenu etylenu, fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system

zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTI?
	TAK

	4
	Pakiet 2, Pozycja 2

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga jednorazowego pojemnika ze sterylną wodą 650 ml sterylizowaną z zachowaniem zasad

aseptyki (A), ze sterylnym adapterem sterylizowanym bez użycia tlenu etylenu, fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system

zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTI?
	TAK

	5
	Pakiet 2, Pozycja 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodność ze standardem USP powinna być potwierdzona informacją na opakowaniu jednostkowym?
	TAK


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, że  działając w oparciu o art. 135 ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.) wydłużył następujące terminy:

1. składania ofert: z dnia 11.02.2026 r. godz. 10: 00 na 16.02.2026 r. godz. 10:00 

2. otwarcia ofert: z dnia 11.02.2026 r. godz. 10:30 na 16.02.2026 r. godz. 10:30

3. związania ofertą: do dnia 17.03.2026 r.
[image: image1.png][ spECIALL

| . Zamoun »
—
ds.

AXac) dousz Kamasa =





