## (P1) Implanty ortopedyczne
(P1) Implanty ortopedyczne
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego -tytanowy, lewy i prawy. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz pod krętarzowej - antegrade). Długość L=340-440mm, średnica d=10-12mm.. Gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor. Wkręty z gniazdem Torx Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0, 5,5mm. |  |  |  | komplet |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Długość L=270-390mm, średnica d=8-10 mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4° . Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor. Wkręty z gniazdem Torx Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm |  |  |  | komplet |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. Gwoździe kodowane kolorami. Wkręt blokujący z gniazdem Torx Ø 3,0; 4,0; 4,5mm, Śruba zaślepiająca M6. Dostarczany na zabieg. |  |  |  | komplet |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kompresyjny lub wielopłaszczyznowy, kaniulowany. Tytanowy w wersji krótkiej - 150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach, w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami. Wkręt blokujący z gniazdem Torx Ø 3,0; 4,0; 4,5mm, Śruba zaślepiająca M6 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa. |  |  |  | komplet |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Dynamiczny stabilizator biodrowy / kłykciowy - komplet a. Płyta ustalająca DHS/DCS samodociskowa - część szyjkowa 25/38 mm; standardowe długości płyt DHS od 68 mm dla płyty 2-otworowej do 356 mm dla płyty 20-otworowej, długości płyt DCS od 86 mm dla płyty 4-otworowej do 342 mm dla płyty 20-otworowej b. Śruba zespalająca - Ø 12,5 z gwintem 18 lub 27 oraz Ø 16,0 mm, z gwintem 27 mm. L= 60-130mm c. Śruba kompresyjna |  |  |  | komplet |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | System implantów do łączenia kości udowej i piszczelowej w miejscu resekcji stawu kolanowego. Gwóźdź udo lity o przekroju okrągłym. Długość L=180÷480mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części bliższej 2 otwory do blokowania (w tym 1 dynamiczny) zaopatrywane wkrętami o średnicy 5mm. Gwóźdź piszczel lity o przekroju okrągłym na całej długości z czterema kanałkami. Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający 2 otwory do blokowania (w tym 1 dynamiczny) zaopatrywane wkrętami o średnicy 5mm. dystans –składający się z części górnych i dolnych, w zakresie 60÷100mm (ze skokiem co 10mm). Montowany w miejscu łączenia gwoździa udowego i piszczelowego z możliwością przesuwania się po gwoździach. śruba – do łączenia gwoździ – udo i piszczel oraz poszczególnych części dystansu. Długość 20mm z gwintem M6. wkręt blokujący średnicy 5,0mm, długość 30-60mm (ze skokiem co 5mm), gniazdo torx. Komplet niesterylny: gwóźdź – udo – 1 szt; gwóźdź – piszczel – 1 szt. ; dystans – 1 komplet; śruba 2 szt., Wkręt blokujący 2-4 szt. System wykonany ze stopu tytanu. Dostarczany na zabieg. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytki proste, płytki łukowate i "J" do zespolenia miednicy pod wkręty 3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka rekonstrukcyjna wielopłaszczyznowa do stabilizacji złamań zarówno przedniej jak i tylnej kolumny talerza biodrowego oraz złamań poprzecznych. Minimum 12 otworów pod wkręty 3,5 mm w części grzbietowej. W części talerzowej co najmniej 4 otwory połączone mostkami. Wersja prawa/lewa. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt korowy Ø 3,5 z gniazdem typu torks, |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. |  |  |  | komplet |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy 10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda typu Torx. |  |  |  | komplet |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana, tytanowa, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej, dłoniowa w trzech rozmiarach szerokości lub grzbietowa – prosta, kształtowa L, ukośna L lub T. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa lub trzonowa Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana do stopy, anatomiczna, prosta lub kształtowa. Otwory blokowane posiadające część gwintowaną walcową. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt blokowany, tytanowy Ø 2,4mm |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt blokowany zmiennokątowy, kobaltowy Ø2,4mm |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt korowy Ø2,7mm |  |  |  | sztuka |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, tytanowa, blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia - prosta oraz "T" i "X" tradycyjna lub z klinem. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego – rewizyjna od 5 do 11 otworów pod wkręty blokowane 3,5mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana, tytanowa, rekonstrukcyjna od 4-8 otworów blokowanych, w tym 2 otwory kompresyjne. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do obojczyka z hakiem oraz anatomiczna "S" i trzonowa "S". Wersja prawa/lewa. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa do pięty w min. trzech rozmiarach. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana, tytanowa, wąska, prosta, kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, od 5-10 otworów blokowanych z gwintem walcowym. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka wąska prosta do przedramienia z ograniczonym kontaktem, 6 lub 8 otworów blokowanych z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowej kompresji. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki max 2mm, szerokość max 13mm. Ilość otworów blokowanych od 4 do 10. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa, wąska ”L”, do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. W części trzonowej od 1 do 9 otworów blokowanych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. W części nasadowej min. 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej "T ". W części trzonowej od 4 do 8 otworów pod wkręty blokowane 3,5mm. Wersja prawa i lewa. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej - tylna W części trzonowej 4 lub 6 otworów pod wkręty blokowane 3,5mm. |  |  |  | sztuka |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości, prawa i lewa. W części trzonowej 4-10 otworów, w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do kostki przyśrodkowej. W części trzonowej 4 -5 otworów blokowanych z gwintem walcowym. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej lub przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 4-10 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie płytki z kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 12 otworów. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka Y kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5-16 otworowej. Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 3,5mm tytanowych i kobaltowych z gniazdem typu torks. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa do kości strzałkowej tylno-boczna 4 i 6 otworów |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa do dalszej piszczeli tylna i tylno-przyśrodkowa |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, anatomiczna do artrodezy nadgarstka. Otwory pod wkręty blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt blokowany, tytanowy, głowa walcowa Ø3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt blokowany zmiennokątowy, kobaltowy Ø3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt korowy Ø3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Modułowy implant do zespolneń głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w min 3-ch rozmiarach. Moduły połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym +/- 15 stopni. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka prosta blokowana, wąska lub szeroka, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 6 do 14 otworów blokowanych. Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa, kłykciowa do kości piszczelowej lub udowej. W części trzonowej od 4 do 10 otworów blokowanych.Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0, 7,3 mm tytanowych. |  |  |  | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 10 otworów. W części nasadowej min. 5 otworów blokowanych.Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, boczna. Prawa/lewa.Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Wersja prawa/lewa. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0mm tytanowych z gniazdem Torx. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań bliższego końca kości udowej wykonana z tytanu. Wersja krótka 2-3 otworów oraz wersja długa 4-8 otworów. Obie blokowane w części nasadowej na 3 śruby teleskopowe. Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0, 7,3 mm tytanowych. |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa. W części nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe.Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt blokowany Ø5,0mm tytanowy |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt korowy samogwintujący, tytanowy Ø4,5mm |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba teleskopowa, tytanowa Ø7,3mm |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt zmiennokątowy, kobaltowy Ø5,0mm |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt gąbczasty Ø6,5mm |  |  |  | sztuka |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa. W części nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe. |  |  |  | sztuka |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø l,5-2,5mm L= 150 -250mm |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź Ruscha Ø 2,4-4,0mm L= 80-360mm |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Gwóźdź Kirschnera Ø 0,8-3,0mm L= 150 - 310mm |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Drut kostny do cerklarzu Ø 0,8- 2,0mm x 10mb. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wkonany ze stopu tytanu- typu Herbert z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm, Ø 2,5/3,2 mm, Ø 3,0/4,0, Ø 4,0/5,0 mm. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa, dystansowa do otwartej osteotomii korekcyjnej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 5-15mm. Płytka z gwintowanym otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5-15mm. Płytka z gwintowanym otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację. W komplecie wkręty z gwintowanymi główkami. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt do kości kostkowy samogwintujący Ø 4,5mm L= 40-70mm |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt tytanowy do kości korowej samogwintujący Ø 4,5mm, Ø 3,5mm |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5mm z gwintem pełnym lub częściowym. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt kaniulowany do kości korowej lub gąbczastej, samogwintujący Ø 3,5- 5,0 mm, stalowy lub tytanowy. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt kaniulowany do kości gąbczastej, samogwintujący Ø 7,0 mm, gwint 16/32mm. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu- typu Herbert z gniazdem typu troks Ø 6,5*16; 6,5*32mm |  |  |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu- typu Herbert z gniazdem typu troks Ø 4,5mm |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Drut kostny do cyrklarzu tytanowy x 10 mb |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Płytka tytanowa mini do osteosyntezy, prosta 4 -6 otworów, o grubości 0,6-l,0mm. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręt tytanowy mini Ø 1,5 lub 2,0mm x 5 -14mm z gniazdem kwadratowym. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | System tytanowych płytek do dłoni o grubości 0,8 - 1,2mm i płytki proste i kształtowe |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkręty do w/w płytek, VA i korowe Ø 1,5- 2,3 mm, |  |  |  | sztuka |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wiertło kaniulowane do w/w wkrętów. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Podkładki do w/w wkrętów. Stalowe i tytanowe |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0