Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot zamówienia: Naprawa układu wysokiego napięcia tomografu GE Revolution Evo
Numer seryjny: CBDGG2000301HM

Producent/Firma: GE HealthCare Technologies Inc.

Urządzenie/nazwa/typ: Tomograf komputerowy GE Revolution Evo                  Rok produkcji: 2020

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie pełnej diagnostyki tomografu | Tak | Diagnostyka obejmująca odczyt logów błędów i pomiary elektryczne |
|  | Naprawa układu wysokiego napięcia (HV) | Tak | Wykonawca zapewnia naprawę HV |
|  | Wykonanie dodatkowej diagnostyki po naprawie | Tak | Diagnostyka końcowa potwierdzająca sprawność urządzenia |
|  | Przywrócenie pełnej funkcjonalności tomografu | Tak | Po naprawie aparat musi być sprawny i gotowy do pracy klinicznej |
|  | Zastosowanie części oryginalnych lub równoważnych | Tak | Części muszą być kompatybilne z GE Revolution Evo |
|  | Wykonanie testów funkcjonalnych po naprawie | Tak | Testy potwierdzające prawidłową pracę układu HV i całego systemu |
|  | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | Tak | Dokumentacja zawiera wykaz części, numery seryjne, certyfikaty |
|  | Odbiór prac na podstawie protokołu | Tak | Protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Termin realizacji do 14 dni od podpisania umowy | Tak | Harmonogram zgodny z OPZ |
|  | Dostarczenie dokumentacji wymienionych części | Tak | Kopie certyfikatów i numerów seryjnych |
|  | Odbiór prac na podstawie protokołu | Tak | Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Minimum 12 miesięcy gwarancji na części i usługę | Tak | Oświadczenie Wykonawcy |
|  | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji | Tak | Deklaracja dostępności serwisu |
|  | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48h od zgłoszenia | Tak | Potwierdzenie w ofercie |
|  | Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony wykonawca spełniający następujący warunek: - w sposób należyty zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum jedno zamówienie obejmujące naprawę tomografu komputerowego GE Revolution Evo nie starszego niż 2020 r. o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto. | Tak | Dokumenty potwierdzające dołączone do oferty |