[image: image1.png]KRAJOWY " Sfinansowane przez £ 52 Ministerstwo
PLAN Raeczpospolita Unie Europeiska 4, zdrowia
oosuoowy [ NextGenerationEU __




Ciechanów dnia 10.03.2026 r.

AT - ZP/2501/11/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na Zakup urządzeń medycznych oraz wyposażenia szpitalnego ogłoszonego w dniu 05.03.2026 r. w BZP, nr ogłoszenia 2026/BZP 00141951 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Pak. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie o dokładności przepływu :  ± 5% przy 125 mL/godz.* oraz ± 10% dla całego zakresu prędkości przepływu oraz ochroną IP35?
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	2
	Pak. 2 Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowe pompy rocznik 2025?
	Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe pompy nie starsze niż rocznik 2025

	3
	Pak. 3 Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowe pompy rocznik 2023/2024?
	Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe pompy nie starsze niż rocznik 2025

	4
	dot. SWZ pkt VI oraz zał. 4 umowa §1 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu instalacji/montażu, uruchomienia i przeszkolenia w zakresie części 7,8,9, ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia jest we wskazanych częściach jest dostarczany złożony gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.
	Zgoda na propozycję

	5
	dot. zał. 4 umowa §6 i § 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów, (części 7,8,9)  niniejsze nie będą wymagane.
	Potwierdzamy


[image: image2.png][ spECIALL

| . Zamoun »
—
ds.

AXac) dousz Kamasa =





