## (P1) WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOC
(P1) WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7,5 g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, do użytku do 24 godzin; sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) MASKI TLENOWE
(P2) MASKI TLENOWE
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Maska do tlenoterapii z przewodem tlenowym i gumką - dzieci i dorośli -obrotowe złącze do tlenu, zapewniające łatwe i bezpieczne połączenie na wcisk ze standardowym drenem tlenowym -regulowana gumka na głowę, umożliwiająca dokładne i szczelne dopasowanie maski, -wykonane są z przezroczystego i miękkiego tworzywa, niezawierającego latexu, -gładki i ergonomicznie wyprofilowany brzeg maski dotykający pacjenta |  |  |  | sztuka |  | 16000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) SPRZĘT DO NAKŁUĆ
(P3) SPRZĘT DO NAKŁUĆ
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Nakłuwacze hematologiczne, automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm sterylizowane radiacyjnie. Igła o trójpłaszczycnowym ostrzu, w całości osłonięta we wnętrzu nakłuwacza zarówno przed jak i po użyciu. opakowanie po 100szt |  |  |  | opakowanie |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P4) PRZYRZĄD JEDNORAZOWEGO UŻ
(P4) PRZYRZĄD JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP ( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona ; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika ;wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt. |  |  |  | sztuka |  | 700000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P5) sprzęt drobny jednorazowy
(P5) sprzęt drobny jednorazowy
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Koreczek do zabezpieczenia światła kaniuli. Sterylny jednorazowy w kolorze białym. Trzpień koeczka położony poniżej krawędzi. Koreczki pakowane pojedynczo, w sztywny blister, a na opakowaniu podana nazwa producenta, nr serii, data produkcji oraz data ważności wyrobu. Koreczki pakowane w opakowania 50szt. lub 100szt. |  |  |  | sztuka |  | 250000 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Koreczek typu combi do szczelnego zabezpieczenia światła kaniuli oraz strzykawki. Sterylny, jednorazowy w kolorze czerwonym. Trzpień wewnętrzny koeczka położony poniżej krawędzi. Koreczki pakowane pojedynczo, w sztywny blister, a na opakowaniu podana nazwa producenta, nr serii, data produkcji oraz data ważności wyrobu. Koreczki pakowane w opakowania 50szt. lub 100szt. |  |  |  | sztuka |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Kranik trójdrożny typu Luer – lock. Możliwość podawania lipidów oraz chemioterapeutyków, posiada optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty – zamknięty, funkcjonujący w zakresie 360 stopni. 3 różne kolory pokręteł do różnego zastosowania. Wszystkie wyjścia zabezpieczane koreczkami. Koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi. Objętość wypełnienia 0,32ml. Jałowy, pojedynczo pakowany. |  |  |  | sztuka |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P6) maski z nebulizatorem
(P6) maski z nebulizatorem
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8 |  | 312_07_ZW Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.ZW Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka ZW | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jednorazowa; -maska twarzowa dla dzieci, -waga maski 26g +/- 2 g. -twardość maski 70-75 ShA -przewód powietrzny antyzagięciowy o przekroju gwiazdki dł.200 cm +/- 10cm -materiał medyczny ,delikatny PCV -blaszka dopasowana do nosa wykonana z aluminium szerokości 8mm +/- 1 mm -maska z dwoma otworami bocznymi umożliwiającymi swobodne oddychanie podczas inhalacji o średnicy 2 cm+/-0,1cm -nebulizator ( pojemnik na lek ) o poj. 8 ml. wyskalowany co 2ml, -waga nebulizatora 19g +/-2 g. -nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu -nebulizator z gwintem zapewniającym szczelne zamknięcie -bardzo mała pozostałość leku po zakończeniu inhalacji dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka -nie zawierający lateksu i ftalanów -czysty mikrobiologicznie -opakowanie folia rozmiary: S, M |  |  |  | sztuka |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_07_ZW Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.ZW Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka ZW | maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jednorazowa; -maska twarzowa dla dorosłych, -waga maski 26g +/- 2 g. -twardość maski 70-75 ShA -przewód powietrzny antyzagięciowy o przekroju gwiazdki dł.200 cm +/- 10cm -materiał medyczny ,delikatny PCV -blaszka dostosowana do nosa wykonana z aluminium szerokości 8mm +/- 1 mm -maska z dwoma otworami bocznymi umożliwiającymi swobodne oddychanie podczas inhalacji o średnicy 2 cm+/-0,1cm -nebulizator ( pojemnik na lek ) o poj. 8 ml. wyskalowany co 2ml, -waga nebulizatora 19g +/-2 g. -nebulizator wykonany z krystalicznego polistyrenu -nebulizator z gwintem szczelne zamknięcie -bardzo mała pozostałość leku po zakończeniu inhalacji dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka -nie zawierający lateksu i ftalanów -czysty mikrobiologicznie -opakowanie folia rozmiary: L, XL |  |  |  | sztuka |  | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P7) igła z otworem bocznym
(P7) igła z otworem bocznym
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Igła o wymiarach 1,2 x 30 mm (18G) z otworem bocznym, przeznaczona do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz innych pojemników. Specjalistyczny szlif ołówkowy oraz boczny otwór na szczycie igły minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia leku skrawkami opakowania. Sterylizowane tlenkiem etylenu, nietoksyczne, wolne od pirogenu i bezlateksowe. |  |  |  | opakowanie |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P8) POMPA DO INFUZJI LEKÓW
(P8) POMPA DO INFUZJI LEKÓW
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
11 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Przenośna, jednorazowego użytku, elastomerowa pompa infuzyjna. Posiada wewnętrzny balon elastomerowy, zapewniający stały przepływ leku. Sztywna, przezroczysta, obudowa z tworzywa sztucznego, umożliwiająca podgląd poziomu leku (skala). Dren odporny na zgięcia z luer-lock lub bezpiecznym złączem, bez filtra powietrza. Wykonany z materiału wolnego od lateksu. Zintegrowany, fabryczny regulator przepływu zapewniający stałą prędkość infuzji. Pojemność nominalna: ~240 ml. Przepływ: 5 ml/h (czas ok. 48h) |  |  |  | sztuka |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P9) Video-ureterorenoskop
(P9) Video-ureterorenoskop
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Video-ureterorenoskop HD DR028670YP Ureterorenoskop giętki - 1. Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P10) Akcesoria dla Bloku Oper
(P10) Akcesoria dla Bloku Operacyjnego z przeznaczeniem do zabiegów urologicznych
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
13 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Włókno laserowe o średnicy 272 µm do lasera Cyber Ho OAF702713 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Włókno laserowe o średnicy 365 µm do lasera Cyber Ho OAF703613 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 365 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Włókno laserowe o średnicy 550 µm do lasera Cyber Ho OAF005513 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 550 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Włókno laserowe o średnicy 800 µm do lasera Cyber Ho OAF008013 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 800 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0