Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D)  
 (PAKIET 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych z pełnym wyposażeniem ,z dostawą zestawu komputerowego jako stacji roboczej .Dodatkowo  do przechowywania odczynników zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna ,stoły do komputerów, monitorów, pojemniki na kółkach do komputerów ,urządzeń UPS stojących na podłodze                                                     

wykaz oznaczeń dla analizatora biochemicznego mniejszego do badań  dyżurowych w okresie 4 lat

	Lp
	Nazwa badania
	Ilość badań pacjentów w ciągu 4 lat
	Częstość wykonywania

	
	
	
	Oznaczeń/dostępność odczynnika

	1
	Albuniny w surowicy krwi
	2000
	Dostępność przez całą dobę

	2
	Amoniak w osoczu krwi
	400
	Dostępność przez całą dobę

	3
	Alkohol etylowy w surowicy krwi
	1000
	Dostępność przez całą dobę

	4
	ALT
	10 000
	Dostępność przez całą dobę

	5
	Amylaza w surowicy i w moczu
	3000
	Dostępność przez całą dobę

	6
	AST
	10 000
	Dostępność przez całą dobę

	7
	Białko całkowite
	1000
	Dostępność przez całą dobę

	8
	Białko CRP
	15000
	Dostępność przez całą dobę

	9
	Białko w płynie mózgowo-rdeniowym
	200
	Dostępność przez całą dobę

	10
	Białko w moczu
	500
	Dostępność przez całą dobę

	11
	Bilirubina bezpośrednia
	1000
	Dostępność przez całą dobę

	12
	Bilirubina całkowita
	4000
	Dostępność przez całą dobę

	14
	Chlorki
	500
	Dostępność przez całą dobę

	15
	Cholesterol całkowity
	3000
	Dostępność przez całą dobę

	16
	Cholesterol HDL
	2 000
	Dostępność przez całą dobę

	17
	Cholesteol LDL
	2 000
	Dostępność przez całą dobę

	18
	CKMB
	4 000
	Dostępność przez całą dobę

	19
	CK-NAC
	4000
	Dostępność przez całą dobę

	20
	Digoksyna
	200
	Dostępność przez całą dobę

	21
	Fosfataza alkaliczna
	2 000
	Dostępność przez całą dobę

	22
	Fosfor nieorganiczny
	1000
	Dostępność przez całą dobę

	23
	Glukoza
	16 000
	Dostępność przez całą dobę

	24
	GGTP
	3000
	Dostępność przez całą dobę

	25
	Magnez
	1000
	Dostępność przez całą dobę

	26
	mleczany
	800
	Dostępność przez całą dobę

	27
	Kreatynina
	20 000
	Dostępność przez całą dobę

	28
	Kwas moczowy
	3 000
	Dostępność przez całą dobę

	29
	Kwas walproinowy
	400
	Dostępność przez całą dobę

	30
	karbamazepina
	100
	Dostępność przez całą dobę

	31
	LDH
	1000
	Dostępność przez całą dobę

	32
	Lipaza
	2 000
	Dostępność przez całą dobę

	33
	Mocznik
	16 000
	Dostępność przez całą dobę

	34
	Potas
	50 000
	Dostępność przez całą dobę

	35
	Sód
	50 000
	Dostępność przez całą dobę

	36
	TIBC
	400
	Dostępność przez całą dobę

	
	UIBC
	400
	

	37
	Triglicerydy
	2 000
	Dostępność przez całą dobę

	38
	Wapń
	3 000
	Dostępność przez całą dobę

	39
	żelazo
	1 000
	Dostępność przez całą dobę

	
	Suma
	294 500
	


Warunki graniczne{wymagalne} dla analizatora biochemicznego do oznaczeń pilnych, dyżurowych i odczynników
Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................
	Lp
	Wymagalny parametr/warunek
	Potwierdzenie

Spełnienia
	Opisać

	1
	W pełni automatyczny, wieloparametrowy 

analizator biochemiczny swobodnego dostępu dostosowany do oznaczeń krótkich ,częstych, serii przez 24 godz. na dobę,7 dni w tygodniu
	
	

	2
	Analizator wolnostojący lub nastołowy, w przypadku nastołowego dostarczenie odpowiedniego stołu
	
	

	3
	Analizator nowy nie starszy niż z 2025r lub używany maksimum  bez wad
	
	

	4
	Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora
	
	

	5
	Analizator bez wad ,gotowy do pracy po zainstalowaniu, nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji
	
	

	6
	Nowe materiały eksploatacyjne: elektrody i inne{wężyki, zawory}
	`
	

	7
	Pełna gwarancja na odczynniki, analizator oprogramowanie na cały czas trwania umowy
	
	

	8
	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad w pracy analizatora, których przyczyny tkwią w dostarczonym modelu lub są skutkiem wadliwego montażu.
	
	

	9
	Czas oczekiwania na wynik do 15 min.
	
	

	10
	Deklaracja zgodności, certyfikat jakości CE dla aparatu 
	
	

	11
	Deklaracja zgodności a Dyrektywą UE98/79/CE dla odczynników {IVD}
	
	

	12
	Wykonanie wszystkich oznaczeń zawartych w siwz na jednym analizatorze
	
	

	13
	Wykonywanie badań met.spektrofotometryczne,turbidymetryczn z odczytem kinetycznym,końcowego punktu ,pomiar jonoselektywny elektrolitów
	
	

	
	
	
	

	14
	Wykonywanie badań z różnego rodzaju materiał: w surowicy/osoczu wg siwz,w płynie mózgowo-rdzeniowymbiałko,chlorki,glukoza,w moczu;glukoza,białko,albuminy,bilirubina bezp.,sód,potas,chlorki,kreatynina,mocznik,kwas moczowy,amylazawapń,fosfor,magnez
	
	

	15
	System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza{opisać}
	
	

	16
	Minimalizacja kontaminacji próbek diagnostycznych{opisać}
	
	

	17
	System wykrywający  wpływ interferencji hemolizy,lipemii,bilirubinemii na wyniki oznaczeń{opisać}
	
	

	18
	Uzupełnianie odczynników bez konieczności przerywania bieżącej pracy analizatora
	
	

	19
	Wykonanie nie mniej niż 30 różnego rodzaju oznaczeń w jednej serii oznaczeń
	
	

	20
	Praca z probówkami oznakowanymi kodami i nieoznakowanymi
	
	

	21
	Możliwość zlecania badań bezpośrednio do analizatora,wpisanie identyfikatora pacjenta nazwisko,imię,nazwisko pacjenta,oddział 
	
	

	22
	Wykonanie oznaczeń z b. małych objętości próbek  1-150 ul
	
	

	23
	Identyfikacja odczynników w analizatorze na podstawie kodów kreskowych prze wewnętrzny czytnik kodów
	
	

	24
	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych{10 ml,5ml,2,7ml,1,2ml} i naczynek typu cups 0,5 ml}-opisać rodzaj i wielkość  stosowanych probówek i naczynek .Standardowo krew pobierana jest do probówek o pojemności 4.9 ml typu Sarstedt-ok.50% ,30% są to probówki mniejsze3-1 ml.10% cups 02-05 ml, 10% większe7-10 ml
	
	

	25
	Wykonywanie badań z różnych probówek pierwotnych i cupsów wstawionych do jednego statywu w jednej serii
	
	

	26
	Wpięcie analizatora do sieci informatycznej Szpitala z komunikacją dwukierunkową na koszt wykonawcy{zlecenia badań pacjentów i odbieranie wyników pacjentów-nazwa badania jednostki,przedział referencyjny,komunikaty,oznakowania wyników,gdy wynik znajdzie się po za zakresem liniowości-ze znakiem < lub >,parametry wyliczane:nie- HDL cholesterol,wskaźnik białkowo kreatyninowy,wskaźnik albuminowo-kreatyninowy
	
	

	27
	Wbudowany system kontroli jakości z opracowaniem statystycznym i graficznym{średnia,odchylenie.st.wykresy
	
	

	28
	Eksport wyników kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dla każdego mierzonego parametru z analizatora do systemu informatycznego;statystyka{średnie,SD,CV%} ,grafika.Do oferty dołączyć zeskanowane przykładowe raporty kontroli w celu potwierdzenia spełnienia wymogu.
	
	

	29
	Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowania poza aparatem
	
	

	30
	Przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora  w warunkach podawanych przez prducenta ,dla wszystkich testów zawartych w siwz 
	
	

	31
	Monitorowanie zużycia odczynników-magazyn odczynników w analizatorze-{ilość,czas przechowywania,nr.serii,data ważności}
	
	

	32
	Automatyczna kontrola poziomów odczynników na pokładzie analizatora
	
	

	33
	Wielkości opakowań odczynników zgodnie z potrzebami zamawiającego,wg częstości  i ilości oznaczeń
	
	

	34
	Automatyczne rozcieńczanie próbek gdy wynik znajdzie się poza zakresem liniowości
	
	

	34
	Wbudowany system kontroli jakości z opracowaniem statystycznym i graficznym{średnia,odchylenie.st.wykresy}
	
	

	35
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji aparatu
	
	

	36
	Instalacja i szkolenie w języku polskim personelu w siedzibie  Zamawiającego, i udokumetowane zaświadczenem potwierdzajacym, na koszt Wykonawcy
	
	

	37
	Konsultacja telefoniczna,udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeb{awarie,wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	
	

	38
	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości alkoholu,CRP,mleczanów,amoniaku alkoholu etylowego  na koszt Wykonawcy
	
	

	39
	Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej{ na czas potrzebny do zakończenia rozpoczętych analiz i proceduralnego wyłączenia aparatu-UPS]  min.15 min.
	
	

	40
	Drukarka zewnętrzna 
	
	

	41
	 Drukowanie raportów kalibracji


	
	

	42
	Możliwość zlecenia manualne badań pacjenta  wpisanie danych:imię,nazwisko pacjenta,oddział,nr.próbki
	
	

	43
	Drukowanie pojedyńczych wyników badań pacjenta z opcją „ na żądanie”
	
	

	44
	Podłączenie do komputera zewnętrznego-wspólpraca z siecią informatyczną Szpitala dwukierunkowo[zlecenia badań i przesyłanie wyników do SI nazwa abadnia jednostki,przedział referencyjny,komunikaty,gdy wynik znajdzie się poza zakresem liniowości ze znakiem < lub >
	
	

	45
	Dołączenie do oferty opisów,folderów,skóconej instrukcji obsługi oferowanego systemu potwierdzajacych spełnienie warunków,kart charakterystyki produktu i opis rodzajów odpadów
	
	

	46
	Urządzenie do przechowywania odczynników zgodnie z zaleceniami producenta odczynników zamrażarka
	
	


Warunki wymagalne dla zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej do przechowywanie odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów                                                                       

	Lp
	Warunek wymagalny
	Potwierdzenie spełnienia
	opis

	1
	Pojemność zamrażarka 50-100 litrów
	
	

	2
	Zakres temperatury chłodzenia-zdodny z zaleceniami producenta
	
	

	3
	Zakres temperatury od -50st.C dla próbek  zamrażanych
	
	

	4
	Przezroczyste szuflady w zamrażarce
	
	

	5
	 Urządzenie energooszczędne Klasy 3.2 zgodnie z normą DIN 12880
	
	

	6
	Zewnętrzny elektroniczny wyświetlacz temperatury
	
	


	Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

	


Parametry oceniane

	Lp
	Parametr oceniany
	Uwagi/

zalecenia
	Warunki oferowane
	punktacja

	1
	Zużycie wody podczas pracy analizatora
	Podać zużycie wody w litrach/godz.
	
	Analizator nie potrzebuje wody do pracy-20 pkt
Poniżej 1 litr /godz.10 pkt

Powyżej 1 litr do 2 litrów/godz.-5 pkt

Powyżej 5litrów/godz.1 plt



	2
	Odpady ciekłe powstałe podczas pracy
	Podać w litrach/godz.
	
	Brak odpad LISTNUM ów ciekłych-20 pkt

Poniżej 1 litr /godz.10 pkt
Powyżej 1 litr do 2litrów/godz.-5 pkt

Powyżej 2 litry/godz.1 pkt

	3
	Ilość odpadów powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń /dobę

Stałych
	Podać objętość w litrach, wagę w kg
	
	 Do 1 kg-20 pkt
Powyżej 1 kg do 2 kg-5 pkt

Powyżej 2 kg-1 pkt

	4
	Utylizacja wszystkich odpadów
	Opisać uwzględniając szkodliwość dla środowiska ludzi i zwierząt
	
	Szkodliwe powyż. 5%-0 pkt.

Nieszkodliwe-5 pktPozostałe proporcjonalnie

	5
	Cechy analityczne odczynników/testów wg. tabeli:

dolna granica pomiaru-dolny zakres wykrywalności testu


	Podać czułość

Najmniejsza

Liniowość największa


	
	Najmniejsza-10 pkt.

Największa 1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie

Największa-10pkt.

Najmniejsza-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie

	6
	Cechy analityczne odczynników/testów wg. Tabeli:

górna wartość liniowości reakcji


	Najwyższa wartość pomiaru
	
	Największa-10pkt.

Najmniejsza-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie

	7
	Określenie wpływu interferencji hemolizy,hiperbilirubinemii,hiperlipidemii na wyniki oznaczeń
	tak/nie-opisać
	
	Tak-10 pkt

nie-2 pkt

	8
	Czas uzyskania wyniku badania po przyjęciu próbki,po pierwszym oznaczeniu przez analizator podać w minutach[potas,sód,glukoza,kreatynina,AST,CK,amylaza}
	
	
	Do 5 minut-20 pkt

Powyżej 5do 10 minut10 pkt

Powyżej 10 minut do 15 minut-5 pkt



	9
	Trwałość odczynników testowych na pokładzie analizatora po otwarciu i wstawieniu do aparatu-podać najkrótszy czas w dniach
	Opisać
	
	Do 30 dni-1 pkt
Powyżej 30 dni do 60 dni-6 pkt
Powyżej 60 do 90  dni-10 pkt

Powyżej 90 dni 25 pkt

	10
	Ilość kalibratorów
	Podać rodzaje kalibratorów
	
	Multicalibrator-10 pkt.

Do grup testów-5 pkt.

Do poj. Testów –0 pkt

	11
	Okres stabilności układu pomiarowgo sodu,potasu,chlorków po zainstalowaniu w aparacie -gwarancja producenta dla elektrod lub innych czujników
	Opisać
	
	Do 3 miesięcy-1 pkt

Powyżej 3 miesiecy-do 6 miesięcy-5 pkt

Powyżej 6 miesięcy-10 pkt

	12
	Żywotność źródła światła{lampy} po zamontowaniu w analizatorze
	Opisać-podać czas
	
	 Do 3 miesięcy-1 pkt
Powyżej 3 miesiecy-do 6 miesięcy-5 pkt
Powyżej 6 miesięcy-10 pkt

	13
	Podgląd wyników w trakcie badań
	Tak/nie
	
	Tak-10 pkt.

Nie-1 pkt.

	14
	Obserwacje przebiegu reakcji wykonywanych oznaczeń
	Tak/nie
	
	Tak-10 pkt

Nie 1 pkt

	15
	Automatyczne mieszanie odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora,np. odczynniki do oznaczania leków,białek specyficznych
	Tak/nie
	
	Tak 20 pkt

Nie 5 pkt

	16
	Monitorowanie ilości  odczynników,ilości testów w analizatorze
	Tak/nie
	
	Tak-10 pkt

Nie-1 pkt

	17
	Procedury konserwacyjne

Codzienne

Okresowe{uwzględnić przegląd techniczny aparatu}
	Opisać/czas i kto wykonuje
	
	Codzienne

Poniż.5 min.-5 pkt.

Powyż.5 min.0 pkt.

Okresowe

Częste-0 pkt.

2/rok-5 pkt.



	18
	Optymalizacja kosztów oznaczenia-jednakowy koszt dla testu pojedyńczego badania i oznaczeń w serii
	Tak/nie
	
	Tak-20pkt

Nie-  2 pkt.


W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca ponosi koszty uzupełnienia brakujących odczynników bądź materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych w ramach serwisu aparatu.

