ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Torba medyczna do wizyt domowych

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ………………………………………..Rok produkcji:……………….

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowsze | Tak |  |
|  | Pojemność: minimum 30l | Tak |  |
|  | Waga bez wyposażenia: max 3kg | Tak |  |
|  | Wymiary: minimum 30cm wysokość 50cm szerokość 25cm długość | Tak |  |
|  | Torba wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcia i działanie warunków atmosferycznych (np. nylon balistyczny lub Cordura) | Tak |  |
|  | Zamek błyskawiczny ułatwiający szybki dostęp do wyposażenia | Tak |  |
|  | Pas nośny wyposażony w gumowy naramiennik z amortyzacją | Tak |  |
|  | Rączka do trzymania torby w dłoni | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie dna torby z usztywnieniem | Tak |  |
|  | Torba wyposażona w minimum 1 komorę i minimum 4 ruchome przegródki | Tak |  |
|  | Modułowe komory na sprzęt diagnostyczny | Tak |  |
|  | Kieszenie zewnętrzne na leki i materiały opatrunkowe | Tak |  |
|  | Kieszeń z sekcją na dokumenty | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |