ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wózek proceduralny – szt. 3

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ:…………………………………..Rok produkcji:……………………..

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowsze | Tak |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: minimum 700x560x1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak |  |
|  | Wymiary szafki: minimum 600x500 mm (Szerokość x głębokość) | Tak |  |
|  | Wysokość od podłoża do blatu: minimum 1000 mm | Tak |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |
|  | Podstawa stalowa osłonięta tworzywem ABS |  |  |
|  | Wymiary półki: minimum 600x500 mm | Tak |  |
|  | 4 kółka o średnicy minimum 125 mm w tym 2 wyposażone w blokadę | Tak |  |
|  | Ilość szuflad: minimum 2 | Tak |  |
|  | Wkład do szuflad: minimum 1 | Tak |  |
|  | Wyciągana podziałki do szuflad dopasowane do wnętrza szuflady: minimum 1 |  |  |
|  | Koszyk na akcesoria mały: minimum 1 | Tak |  |
|  | Pojemnik na rękawiczki: minimum 1 | Tak |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły: minimum 1 | Tak |  |
|  | Wieszak z 2 haczykami do kroplówki lub drenów z regulacją wysokości: minimum 1 | Tak |  |
|  | Pojemnik na narzędzia: minimum 1 | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |