|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ciśnieniomierz** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Ciśnieniomierz aneroidowy lekarski 1-przewodowy. | |  |
|  | Mankiet wykonany z materiału antymikrobowego, bez wewnętrznego balonu. | |  |
|  | Prostopadłe doprowadzenia przewodów ułatwiają stosowanie stetoskopu oraz pomiar zarówno na lewej, jak i prawej ręce. | |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg | |  |
|  | Zakres pomiaru min. 0-300 mmHg | |  |
|  | Rozmiar mankietu min. 343 mm. | |  |
|  | Wyposażenie min. etui z zamkiem. | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy. | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy