|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Drabinki** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa. | |  |
|  | Końcówki szczebli fluorescencyjne. | |  |
|  | Wyposażona w min. 4 szczeble. | |  |
|  | Długość szczebla min. 190 mm. | |  |
|  | Średnica szczebla min. 25 mm. | |  |
|  | Długość linki min. 300 mm. | |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy