|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chodzik - balkonik** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Podpórka aluminiowa składana na czterech stopkach. | |  |
|  | Regulowana na wysokość. | |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika min. 130 kg. | |  |
|  | Dwie barierki w kolorze czarnym łączące dwie strony. | |  |
|  | Wymiary min. 470 x 540 x 780-960 mm. | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy