|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lodówka 1** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Lodówka o wymiarach 1430 x 550 x 580 mm.+/- 50 mm | |  |
|  | Lodówka z zamrażalnikiem na górze dwudrzwiowa | |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 171 l. | |  |
|  | Pojemność zamrażarki min. 41 l. | |  |
|  | Lodówka w kolorze białym. | |  |
|  | Sterowanie mechaniczne. | |  |
|  | Klasa energetyczna min. A+. | |  |
|  | Poziom hałasu maks. 42 dB. | |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy