Załącznik nr 2a – formularz oferty

dotyczy postępowania ZP/2501/39/26 –Rękawiczki diagnostyczne

WYKAZ PRÓBEK

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rękawiczki diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe, Opakowanie umożliwiajace pojedyńcze pobieranie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, AQL 1.0 siła zrywania przed starzeniem min. 7 N, długość min. 240 mm, wg. EN 455 - potwierdzone badaniami producenta - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1, EN 455-2, EN 455-4, EN -455-5 - zgodnie z normą EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5 - przebadane na min 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B., pasujące na lewą i prawą dłoń. Wymaganne rozmiary: S,M,L,XL Dwa rodzaje kolorów Wielkość opakowania min. 200 szt. Wykonawca dostarczy w ramach umowy bezpłatnie 15 podajników potrójnych oraz 10 podajników pojedynczych | Po 1 opakowaniu (100 szt.) w rozmiarach M i L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe,AQL 1.0 siła zrywania przed starzeniem min. 7 N, długość min. 240 mm, wg. EN 455 - potwierdzone badaniami producenta - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1, EN 455-2, EN 455-4, EN -455-5 - zgodnie z normą EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5 - przebadane na min 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B., pasujące na lewą i prawą dłoń. Wymaganne rozmiary: S,M,L,XL Wielkość opakowania min. 100 szt. | Po 1 opakowaniu (100 szt.) w rozmiarach M i L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

Data; podpis elektroniczny