[image: image3.png]Mazowsze.

serce Polski



[image: image4.png]1985 - 2025



      
Ciechanów dnia 30.04.2026 r.

AT - ZP/2501/39/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rękawiczki diagnostyczne ogłoszonego w dniu 22/04/2026 r w DUUE, nr ogłoszenia 78/2026 273646-2026 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Dot. Załącznik nr 2 Rękawice nitrylowe diagnostyczne.

Rękawice o charakterystyce opisanej w poz. 1 Formularza asortymentowo cenowego, ze względu na wymaganie „pasujące do uchwytów naściennych, z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od spodu” oraz wymaganą liczbę sztuk w opakowaniu min. 200szt mogą być dostarczone tylko przez jednego wykonawcę. Inni wykonawcy oferujący rękawice o parametrach opisanych w poz. 1 nie zapewniają opakowań z możliwością wyjmowania rękawic od spodu w opakowaniach min. 200szt sztuk. W tym zakresie wymaganie, jako nieuzasadnione, narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ograniczając możliwość złożenia oferty tylko do jednego wykonawcy.

Jednocześnie, z uwagi na połączenie dwóch rodzajów rękawic nitrylowych w jednej części zamówienia, Zamawiający ograniczył również konkurencje w odniesieniu do poz. 2 Zamówienia. Wykonawca posiadający w swojej ofercie rękawice o parametrach opisanych w poz. 2 nie może złożyć oferty, jeśli nie oferuje jednocześnie rękawic z poz. 2 o cechach które, jak wskazano wyżej, ograniczają konkurencję tylko do jednego konkretnego wykonawcy. 

Takie połączenie rękawic z poz. 1 i 2 do jednej części zamówienia jest niczym nieuzasadnione. Rękawice z tych dwóch pozycji, poza tym, że są rękawicami nitrylowymi i bezpudrowymi mają zupełnie inne parametry i przeznaczenie. Różny jest też krąg wykonawców oferujących rękawice. Te z poz. 2 oferowane są bowiem przez kilka podmiotów na rynku, zaś te z poz. 1 tylko przez jeden podmiot. 

Zwracamy również uwagę, że Zamawiający przewidział dla rękawic z poz. 2, których parametry spełnia kilka produktów na rynku, wolumen 78 200 op., zaś dla rękawic z poz. 1 jedynie 4 720 op. Połączenie pozycji do jednej części oraz ograniczający konkurencję opis poz. 1, powoduje, że w sposób nieuzasadniony ograniczona jest również konkurencja dla, poz. 2, o znacznie większej wartości. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o dokonanie podziału zamówienia w zakresie na dwie odrębne części zamówienia obejmujące odpowiednio poz. 1 i poz. 2. 

Zwracamy uwagę, że dopuszczenie możliwości złożenia oferty przez większą liczbę wykonawców, jest korzystne dla Zamawiającego i prowadzi do gospodarnego wydatkowania środków.
	Zamawiający w dniu 24.04.2026 r dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ poprzez usunięcie poz. nr 1 i poinformował o tym w komunikacie zamieszczonym na platformie zakupowej.

	2
	Dot. Załącznik nr 2 Rękawice nitrylowe diagnostyczne poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznej różnicy w sile zrywu przed starzeniem min. 6N o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ
	Nie zmieniamy zapisu odnośnie wymaganej siły zrywu przed starzeniem.


[image: image1.jpg]DY KTOR
/\_’—-
ANdrzej Juliusz Kamasa



[image: image2.emf]
