[image: image5.png]Mazowsze.

serce Polski



[image: image6.png]1985 - 2025



      
Ciechanów dnia 05.05.2026 r.

AT - ZP/2501/39/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rękawiczki diagnostyczne ogłoszonego w dniu 22/04/2026 r w DUUE, nr ogłoszenia 78/2026 273646-2026 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. 

Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.

	2
	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne 

rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione.  

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia 

przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. 

Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.  
Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.

	3
	Pakiet 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. Pozostałe zgodnie z SWZ.
	Dopuszczamy

	4
	Pakiet 1  

Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych o sile zrywania przed starzeniem min. 7 N, co stanowi wymóg ponadnormatywny. Wymagane przez Zamawiającego spełnienie normy EN 455-2 określa minimalną siłę zrywania jako 6N. Poziom ten jest uznany za wystarczający do bezpiecznego stosowania rękawic 

diagnostycznych podczas procedur medycznych - zapewnia odpowiednią integralność mechaniczną i ochronę 

barierową w trakcie typowych czynności diagnostycznych i procedur medycznych.
[image: image1.png]Tabela 3 — Medianowe wartoie sty przy zerwarit
P —

Atawee e
Speaarpcean  Sapesyanerroceane
e b
W e orese ok wtnie o 52w 290 0 3
90212 ey o0y e e i
sy

“Wymagana dl syt ekawic chnsgcamch
Wymagans i ystic e dagpostycanych < mjaem ekauic wykonsnych £ mteron
temaplsycinych (. poichirek winf, pleien.

Wymacans a rekawi mykonanych £ e temeplasycinych (. pochirek s oty

5.3 5ia pray zerwani po badaniach obciazenioych (chalenge testing)

31

Rekannc pakowsne w opatowans ednostiowe Wb rekavice pobrane £ cpakims hcayh sy
it n ke 7 dnk empersurse (10 £ 2)C w sssace, ok 2 norma 50 1892007, purkt &
532

Nastepre ez sy s pray zerwans godi cpsem zoearym w pnkc 32

Zatem prosimy Zamawiajacego o dopuszczes
2godnie 2 norma EN 455-2.

rekawic diagnostycznych nitrylowych o sile zrywania mi





	Nie zmieniamy zapisu odnośnie wymaganej siły zrywu określonej w SWZ.


Zamawiający informuje o wydłużeniu następujących terminów:
1. składania ofert: z dnia 07.05.2026 r. godz. 10: 00 na 12.05.2026 r. godz. 10:00 
2. otwarcia ofert: z dnia 07.05.2026 r. godz. 10:30 na 12.05.2026 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do dnia 09.08.2026 r.
[image: image2.jpg]DY KTOR
/\_’—-
ANdrzej Juliusz Kamasa



[image: image3.png]


[image: image4.emf]
