## (P1) Rękawiczki diagnostyczne
(P1) Rękawiczki diagnostyczne
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe, Opakowanie umożliwiajace pojedyńcze pobieranie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, AQL 1.0 siła zrywania przed starzeniem min. 7 N, długość min. 240 mm, wg. EN 455 - potwierdzone badaniami producenta - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1, EN 455-2, EN 455-4, EN -455-5 - zgodnie z normą EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5 - przebadane na min 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B., pasujące na lewą i prawą dłoń. Wymaganne rozmiary: S,M,L,XL Dwa rodzaje kolorów Wielkość opakowania min. 200 szt. Wykonawca dostarczy w ramach umowy bezpłatnie 15 podajników potrójnych oraz 10 podajników pojedyńczych z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne. Montaż podajników na koszt Wykonawcy. |  |  |  | opakowanie |  | 4720 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0