Załącznik nr 9 – dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie całodobowej kompleksowej usługi obsługi technicznej budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

znak ZP/2501/98.1/25

Wykaz central i agregatów

| Lp. | Nazwa urządzenia | Lokalizacja | Ilość/szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala AW-KLIMA szafa w maszynowni | Blok Operacyjny | 7 |  |
|  | VBV podwieszana w maszynowni |  | 1 |  |
| 2 | Centrale na dachu VTS | O/Dziecięcy z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej | 2 |  |
| 3 | Centrala AW-KLIMA szafa w Maszynowni | Trakt Porodowy | 1 |  |
|  | Centrala VBW w Maszynowni |  | 1 |  |
| 4 | Centrale CLIMA – PRODUKT Szafa w maszynowni | SOR | 4 |  |
| 5 | Centrala CLIMA - GOLD na dachu | Dializy | 1 |  |
|  | Centrala CLIMA -GOLD podwieszana w Maszynowni |  | 1 |  |
| 6 | Centrala podwieszana BARTOSZ | Rezonans Magnetyczny | 2 |  |
|  | Agregat wody lodowej AERMEC |  | 1 |  |
| 7 | Centrala KLIMOR szafa Maszynownia | Zakład Bakteriologii | 2 |  |
| 8 | Centrala CLIMA-PRODUKT dach | O/AiT | 1 |  |
|  | System VRF z jednostkami wewnętrznymi | O/AiT | 7 |  |
| 9 | Centrala VBW szafa Maszynownia | PINK | 1 |  |
| 10 | Centrala BARTOSZ podwieszana w pomieszczeniu | Hemodynamika | 1 |  |
| 11 | Centrala CLIMA – GOLD dach | O/Neurologiczny | 2 |  |
|  | Agregat CYGNUS TECH |  | 1 |  |
| 12 | Centrala CLOMA-PRODUKT szafa Maszynownia | Szatnia pracownicza pod JOM | 1 |  |
| 13 | Centrala VTS dach | Apteka | 1 |  |
| 14 | Centrala VTS dach | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 1 |  |
| 15 | Centrala KLIMOR dach | Pracownia Leków Cytostatycznych | 1 |  |
| 16 | Centrala VTS dach | O/ Obserwacyjno-Zakaźny O/ Psychiatryczny | 14 |  |
| 17 | Centrala AIR-MEDIC DACH | Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji | 3 |  |
|  | Agregat wody lodowej |  | 1 |  |
| 18 | Centrala VBW dach | Szatnie pracownicze pod budynkiem kuchni i pralni | 1 |  |
|  | Agregat MOV |  | 1 |  |
| 19 | Centrala podwieszana Maszynownia VBW | Urologia | 1 |  |
| 20 | Centrala podwieszana maszynownia SALDA | Pracownia Mammografii | 1 |  |
| 21 | Centrala CLIMA – GOLD dach | Zakład Patomorfologii | 2 |  |
| 22 | Centrala VBW szafa Maszynownia | OJOM Noworodkowy | 1 |  |
| 23 | Centrala AW – KLIMA szafa Maszynownia | Centralna Sterylizatornia | 1 |  |
|  | Centrala podwieszana VBW |  | 2 |  |
| 24 | Agregat VRF | O/Chirurgii Ogólnej | 8 |  |
| 25 | Agregat TAGT 4561 ZHR | Pomieszczenie magazynowania odpadów w budynku kotłowni | 1 |  |
| 26 | Agregat skraplający Hajer IU105S2SSFA nr N0014 | Pawilon zakaźny | 1 |  |
| 27 | Agregat skraplający Hajer IUI05SZSSZFA nr M0004 |  | 1 |  |
| 28 | Agregat skraplający Fujitsu AOYG36KBTA5 nr T009478 |  | 1 |  |
| 29 | Agregat skraplający Fujitsu AOYG36KBTA5 nr T009479 |  | 1 |  |
| 30 | Agregat skraplający Fujitsu AJY072LELDH nr R001184 |  | 1 |  |
| 31 | Agregat skraplający Fujitsu AJY072LELDH nr R001182 |  | 1 |  |
| 33 | KLIMAKONWEKTORY zasilane wodą lodową |  |  |  |
|  |  | Budynek D/ kogeneracja | 120 1 | Jednostki wewnętrzne |
|  |  | Laboratorium/ agregat wody lodowej | 15 1 | Jednostki wewnętrzne |
|  |  | Apteka/ agregat wody lodowej | 14 1 | Jednostki wewnętrzne |