Załącznik nr 10 – Wykaz hydrantów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98.1/25

Wykaz hydrantów wewnętrznych

- nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

| Lp. | Budynek | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek główny A | Zakład Bakteriologii | 1 |
|  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 3 |
|  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - szatnia | 1 |
|  |  | Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej | 3 |
|  |  | Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej – wejście od strony lądowiska | 1 |
|  |  | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 2 |
|  |  | Oddział Neonatologiczny | 1 |
|  |  | Oddział Wewnętrzny | 3 |
|  |  | Oddział Kardiologiczny | 2 |
|  |  | Oddział Kardiologiczny - hemodynamika | 1 |
|  |  | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 3 |
|  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej | 2 |
|  |  | Oddział Neurologiczny | 5 |
|  |  | Oddział Laryngologiczny | 1 |
|  |  | Oddział Okulistyczny | 2 |
|  |  | Maszynownia VIIP | 1 |
|  |  | Windy | 1 |
|  |  | Catering | 1 |
|  | Budynek diagnostyczny B | Stacja Dializ | 2 |
|  |  | Centralna Sterylizatornia | 2 |
|  |  | Apteka Szpitalna | 2 |
|  |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 2 |
|  |  | Oddział Urologiczny | 2 |
|  |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 4 |
|  |  | Wentylatorownia 2P | 1 |
|  | Budynek Bloku Operacyjnego | Blok Operacyjny | 4 |
|  | Budynek C Szpitalny Oddział Ratunkowy | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 3 |
|  |  | NPL | 1 |
|  | Budynek Przychodni Specjalistycznych D | niski parter | 3 |
|  |  | parter | 3 |
|  |  | I-piętro | 3 |
|  | Budynek Pawilonu Zakaźnego | Oddział Psychiatryczny (piwnica) | 2 |
|  |  | Oddział Psychiatryczny (parter) | 3 |
|  |  | Oddział Psychiatryczny (oddział) | 4 |
|  |  | Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (piwnica) | 1 |
|  |  | Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (parter) | 2 |
|  |  | Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (I-piętro) | 3 |
|  |  | Oddział Laryngologiczny (II-piętro) | 3 |
|  | Pawilon Onkologiczny | piwnica | 1 |
|  |  | parter | 2 |
|  |  | Oddział Onkologiczno-Hematologiczny (I-piętro) | 2 |
|  |  | Oddział Onkologiczno-Hematologiczny (II-piętro) | 2 |
|  |  | Pododdział Medycyny Paliatywnej (III-piętro) | 2 |
|  | Budynek Kuchni i Pralni | szatnia | 1 |
|  | Budynek Kotłowni | niski parter | 1 |
|  |  | parter | 1 |
|  |  | I-piętro | 1 |
|  |  | II-piętro | 1 |
|  | Budynki Magazynowe | Magazyn nr 1 | 1 |
|  |  | Magazyn - samochody | 1 |
|  |  | Magazyn - archiwum | 1 |
|  | Suma |  | 101 |

- nieruchomość przy ul. Długa 9

| Lp. | Budynek | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek Oddziału Psychiatrycznego przy ul. Długiej 9 | szatnia | 1 |
|  |  | wejście | 2 |
|  | Suma |  | 3 |

- nieruchomość przy ul. Okrzei 8

| Lp. | Budynek | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek CCR przy ul. Okrzei 8 | parter | 3 |
|  |  | I-piętro | 2 |
|  | Suma |  | 5 |

Wykaz hydrantów zewnętrznych (nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2)

| Lp. | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budynek Warsztatów i Krwiodawstwa | 1 |
| 2. | Budynek Portierni | 1 |
| 3. | Budynek Kotłowni | 1 |
| 4. | Budynek Przychodni Specjalistycznych D | 1 |
| 5. | Budynek Bloku Operacyjnego | 1 |
| 6. | Budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | 1 |
| 7. | Budynek Tlenowni | 1 |
| 8. | Budynek Pawilonu Zakaźnego | 1 |
|  | Suma | 8 |