Załącznik nr 11 – Wykaz budynków i budowli

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98.1/25

Wykaz Budynków

| Lp | Nazwa obiektu | Rok oddania do użytku | Kubatura (m3) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Przeznaczenie | Instalacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynek kotłowni | 1981 | 8 625 | 1250 | 530 | techniczny/archiwum | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 2 | Kontener CHILLERA | 2021 |  |  |  | techniczny | elektryczna |
| 3 | Kontener Agregatu Absorpcyjnego- Kogeneracyjnego | 2021 |  |  |  | techniczny | elektryczna |
| 4 | Budynek główny A z łącznikiem | 1985 | 50 836 | 14529 | 1558 | oddziały | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |
| 5 | Budynek D przychodni specjalistycznych | 1980 | 16 986 | 3 420 | 1 561 | przychodnie | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 6 | Budynek B diagnostyczny | 1986 | 20 502 | 3559 | 1540 | diagnostyczny | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |
| 7 | Budynek Bloku Operacyjnego | 2009 | 7 121 | 1267 | 810 | blok operacyjny | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |
| 8 | Budynek C Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1983 | 7 120 | 1 519 | 645 | pomoc doraźna | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |
| 9 | Pawilon onkologiczny | 1986 | 11261 | 3 048 | 660 | oddziały | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |
| 10 | Pawilon zakaźny | 2023 | 19 471,84 | 3 769,80 | 2 261,10 | oddziały | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |
| 11 | Budynek kuchni i pralni | 1985 | 17 787 | 3 675 | 2 240 | techniczny | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 12 | Budynek patomorfologii | 1981 | 3025,93 | 398,52 | 570,93 | medyczny | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 13 | Budynek warsztatów, Serologia i Krwiodawstwo | 1982 | 4 178,44 | 1006,91 | 97 | techniczny/ najem | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 14 | Budynek tlenowni | 1985 | 2 46,50 | 51,90 | 56 | techniczny | elektryczna, sanitarna, wentylacji |
| 15 | Budynek chlorowni | 1985 | - | 59 | 67 | techniczny | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 16 | Budynek portierni | 1985 | 227 | 41,20 | 57 | najem | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 17 | Budynek Stacji Uzdatniania Wody | 2012 | 404 | 91 | 106 | techniczny | elektryczna, sanitarna, wentylacja, co |
| 18 | Budynek magazynowy ul. Pułtuska | 1985 | 1372 | 343 | 386 | najem | elektryczna, sanitarna, wentylacja |
| 19 | Magazyn nr 1 | 1985 | 2 600 | 520 | 596 | najem/archiwum | elektryczna, co |
| 20 | Magazyn nr 2 | 1985 | 2600 | 520 | 596 | techniczny | elektryczna, co |
|  | ul. Długa 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Budynek Oddziału Psychiatrycznego przy ul. Długiej 9 | 1985 | 6 225,09 | 1200,20 | 1 389,70 | pustostan | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co |
| 22 | Budynek Kotłowni przy ul. Długiej 9 | 1985 | - | 150,00 | 174,00 | techniczny | elektryczna, sanitarna |
|  | ul. Okrzei 8 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Budynek Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji, ul. Okrzei 8 | 2012 | 8 300,00 | 1 833,50 | 1 268,70 | przychodnia/ oddziały | elektryczna, sanitarna, wentylacji, co, gazów medycznych |

Wykaz Budowli

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Studnia głębinowa | 1 szt. |
| 2 | Studnia głębinowa | 1 szt. |
| 3 | Drogi dojazdowe |  |
| 4 | Drogi wewnętrzne |  |
| 5 | Chodniki |  |
| 6 | Parkingi |  |
| 7 | Lądowisko dla helikopterów | 1 szt. |
| 8 | Siłownia plenerowa | 1 szt. |
| 9 | Śmietnik - wiata | 1 szt. |
| 10 | Ogrodzenie terenu |  |
| 11 | Rozdzielnia SN 15 kV wraz z komorą transformatora | 1 szt. |