Załącznik nr 12 – plan przeglądów systemu ppoż.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98.1/25

Plan przeglądów systemu p-poż

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość (szt.) | Termin następnego przeglądu | Częstotliwość przeglądów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy kwartalne Centrali p-poż POLON ALFA Typ CSP35 | 2 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r. | Co 3 miesiące |
| 2 | Przeglądy kwartalne przystawki centrali p-poż POLON ALFA Typ CSP35 | 1 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r. | Co 3 miesiące |
| 3 | Przeglądy kwartalne Centrali p-poż POLON ALFA 6000 | 1 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r. | Co 3 miesiące |
| 4 | Przeglądy kwartalne sygnalizatorów alarmu pożaru (ROPy, czujki) | 1493 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r. | Co 3 miesiące |
| 5 | Przeglądy kwartalne systemu oddymiania – maszynownia dźwigów – budynek główny szpitala | 1 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r. | Co 3 miesiące |
| 6 | Przeglądy kwartalne systemu oddymiania – klatki schodowe w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji i w budynku Onkologicznym | 4 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r. | Co 3 miesiące |
| 7 | Przeglądy kwartalne systemu wykrywania gazu w pomieszczeniach kotłowni | 1 | 01.2027 r. 04.2027 r. 07.2027 r. 09.2027 r | Co 3 miesiące |