Załącznik nr 15 – zestawienie klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach szpitalnych

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98.1/25

Zestawienie klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach szpitalnych

| Lp. | Budynek |  |  | Ilość | Ostatni przegląd | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | O/Okulistyczny -VI p. |  | Gab. lekarski ANDE | 1 | 19.07.2022 r. |  |
|  |  |  | Sala zabiegowa z szafą lekową ANDE | 1 | 19.07.2022 r. |  |
|  |  |  | Pomieszczenie przygotowawcze | 1 |  | Stary poza gwarancją |
|  |  |  | Sala iniekcji doszklistkowych | 1 | KAISAI - uruchomiony 09.05.2023 r. | 09.05.2023 r. 06.05.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  |  | Gabinet zabiegowy (sala zabiegowa na Laryngologii) | 1 | Split AUX – 180QG | 31.03.2026 r. (brak karty gwarancyjnej) |
| 2 | O/Laryngologiczny VI p. |  | p. lekarski | 1 | Uruchomiony 22.07.2022 r. |  |
|  |  |  | Gab. Lekarski | 1 |  |  |
|  |  |  | Gab zabiegowy | 1 | Uruchomiony 22.07.2022 r. |  |
| 3 | O/Urazowo-Ortopedyczny – V p. |  | Gab. pielęgniarek KAISAI KEX -12 | 1 | 11.05.2022 r. |  |
| 4 | O/Neurologiczny IVp. |  | Prawa strona UPS | 1 |  |  |
|  |  |  | Lewa strona pom.tech.AMBO | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 23.09.2022r. /przeniesiony nie nowy/ |  |
| 5 | O/Kardiologiczny III p. |  | p. lekarski | 1 | Hisense 3,5 kW - montaż 28.08.2023 r. | 28.08.2023 r. 28.11.2025 r. |
|  |  |  | Gabinet zabiegowy Kardiologia AUX | 2 | Uruchomiony 30.07.2024 r. | 28.11.2025 r. |
|  |  |  | - | - | - |  |
| 6 | O/Wewnętrzny II p. |  | Gabinet zabiegowy KAISAI | 2 | 11.05.2022 r. | Montaż 09.05.2024 r. |
|  |  |  | Pokoj lekarski AUX-18J20 | 1 | 09.05.2024 r. | 28.11.2025 r. |
|  |  |  | Pracownia Bronchoskopowa AUX | 1 | 10.02.2026 r. | 10.02.2026 r. |
| 7 | O/Chirurgii Dzieciecej |  | p. Koordynatora | 10 |  |  |
|  |  |  | gab.lekarski |  |  |  |
|  | O/Dziecięcy |  | Sekretariat i P.Oddziałowa |  |  |  |
|  |  |  | Gab. Zabiegowy |  |  |  |
|  |  |  | Serwerownia |  |  |  |
|  |  |  | Pok. lekarski |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  |  |
| 8 | O/Położniczo- Ginekologiczny |  | OIOM Noworodkowy | 1 |  |  |
|  |  |  | Położniczy p. lekarski | 1 |  |  |
|  |  |  | Ginekologia p. lekarski | 1 |  |  |
|  |  |  | Trakt porodowy sala cięć cesarskich / Hisense 3,5 kW | 1 | 12.09.2022 r. 08.05.2023 r. 04.04.2024 r. | co 6 m-cy |
|  |  |  | Oddział Poł-Gin sala cięć cesarskich | 1 | Hisense – 12.09.2022 r. | 01.02.2023 r. 06.05.2024 r. |
| 9 | O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  | P. lekarski SPLIT | 1 |  |  |
| 10 | Sekcja Informatyki |  | p. informatyków | 1 |  |  |
| 11 | Budynek A / niski parter |  | Pom. Serwerowni HISENSE | 1 | Hisense – 10.05.2022 r. 08.12.2022 r. 08..05.2023 r. 06.05.2024 r. 28.11.2025 r. | co 6 m-cy |
|  |  |  | p. serwerowni | 1 |  |  |
|  |  |  | p. serwerowni | 1 |  |  |
| 12 | Rezonans magnetyczny |  | Pracownia RM | 4 |  |  |
| 13 | Stacja dializ |  | UPS | 2 |  |  |
|  |  |  | p. lekarski | 2 |  |  |
|  |  |  | Sala dializ klima nr 1 AUX | 1 | 13.01.2025 r. | 28.11.2025 r. |
|  |  |  | Sala dializ klima nr 2 AUX | 1 | 13.01.2025 r. | 28.11.2025 r. |
| 14 | Centralna Sterylizatornia |  | C. Sterylizatornia AUX -180QG/O | 1 | 10.02.2026 r. | 10.02.2026 r. |
|  |  |  | C. Sterylizatornia AUX- 180Q9 | 1 | 10.02.2026 r. | 10.02.2026 r. |
| 15 | Tomografia komputerowa – I p. |  | UPS | 1 |  |  |
| 16 | RTG – I p. |  | Sala RTG III | 1 |  |  |
|  |  |  | Sala RTG | 1 |  |  |
|  |  |  | Tomogafia komputerowa | 3 |  |  |
|  |  |  | Tomografia komputerowa | 3 |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | Pokój przygotowania pacjenta | 1 |  |  |
|  |  |  | Pokój przygotowania pacjenta | 1 |  |  |
|  |  |  | Pokój techników | 1 |  |  |
|  |  |  | Opisownia | 1 |  |  |
|  |  |  | Opisownia duża | 1 |  |  |
|  |  |  | Opisownia mała | 1 |  |  |
|  |  |  | Pomieszczenie do spozywania posiłków/socjalny | 1 |  |  |
|  |  |  | Pokój konsultacyjny | 1 |  |  |
|  |  |  | Mammografia | 1 |  |  |
|  |  |  | Rejestracja | 1 |  |  |
|  |  |  | Tomograf klima 1 KAISAI | 1 | Uruchomiony 04.11.2025 r. |  |
|  |  |  | Tomograf klima 2 KAISAI | 1 | Uruchomiony 04.11.2025 r. |  |
| 17 | Apteka |  | UPS | 1 |  |  |
|  |  |  | Apteka szpitalna | 2 |  |  |
|  |  |  | Pracownia Leków Cytostatycznych AUX | 1 | 01.08.2025 r. |  |
| 18 | Blok Operacyjny |  | UPS KAISAI | 2 | 11.05.2022 r. | + Centrale wentylacyjne |
|  | Budynek B - niski parter |  | Kaplica szpitalna | 1 |  |  |
|  |  |  | O/Urologiczny gabinet lekarski (szafy lekowe) ANDE | 1 |  |  |
| 19 | Budynek C |  | UPS/ niski parter | 1 |  |  |
|  |  |  | Gabinet triażu KAISAI | 1 | 11.05.2022 r. | Tymczasowo przeniesiony na Urologię |
|  |  |  | Gab. Lekarski KAISAI | 1 | 11.05.2022 r. | Tymczasowo przeniesiony na Urologię |
| 20 | Budynek D |  | Gabinet |  |  |  |
|  |  |  | Gabint zabiegowy – I p. | 1 |  |  |
|  |  |  | Gabinet Poradni Chirurgicznej | 1 |  |  |
|  |  |  | Pracownia USG / oddział Urologiczny | 1 | 13.07.2022 r. |  |
|  |  |  | Bab nr 136 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży | 1 | 14.07.2022 r. / przeniesiony z kontenera z zakaźnego |  |
| 21 | Budynek Warsztatów |  | Pom. UPS | 1 |  |  |
|  |  |  | Serologia – bank krwi/LG | 1 | 1.05.2022 r. |  |
|  |  |  | Serologia PANASONIC | 1 |  |  |
|  |  |  | Krwiodawstwo | 5 |  | Nie podlega konserwacji i przeglądowi przez Szpital !!! |
|  |  |  | Dyspozytornia techniczna | 1 |  |  |
| 22 | Pracownie USG |  | gabinet nr 1 gabinet nr 2 gabinet nr 3 KAISAI | 3 | 11.05.2022 r. 08.12.2022 r. 10.05.2023 r. | co 6 m-cy |
| 23 | Budynek Kuchni |  | Magazyn warzyw | 1 | zdemontowany | Zdemontowany i zutylizowany w dniu 18.05.2023 r. |
|  |  |  |  | 1 | Uruchomiony 10.05.2023 r. HISENSE | 06.05.2024 r. |
|  |  |  | Magazyn Dz. Żywienia | 2 | 27.12.2022 r. | 08.05.2023 r. 06.05.2024 r. |
|  |  |  | Dział Aparatury Medycznej | 1 |  |  |
| 24 | Budynek Onkologiczny Oddział Onkologiczno-Hematologiczny |  | Gab. Zabiegowy na II p. | 1 | 11.05.2022 r. |  |
|  |  |  | Sala chemioterapii dziennej - II p. /LG | 2 | 11.05.2022 r. |  |
|  |  |  | Pom. UPS / niski parter | 1 |  |  |
|  |  |  | Gabi. Zabiegowy - pokój przechowywania leków w O/Onkologiczno-Hematologicznym | 1 | 23.08.2022 r. | 04.04.2024 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny sala chorych nr 11 AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny Poradnia Hematologiczna AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny Pokój lekarzy nr 1 AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r 28.11.2025 r.. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny Pokój Pielęgniarek AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny Sekretariat AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny Pokój Lekarzy nr 2 AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny poradnia gab. 247 AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny poradnia gab. 249 AUX | 1 | 10.01.2024 r. | 04.04.2024 r 28.11.2025 r. |
|  |  |  | O/Onkologiczno Hematologiczny Izba przyjęć | 1 | 10.01.2024 r. | 28.11.2025 r. |
|  |  |  | Gabinet zabiegowy – pokój przechowywania leków | 1 | HISENSE – 23.08.2022 r. | 01.02.2023 r. |
|  |  |  | Pracownia Leków Cytostatycznych | 1 |  | 2025 r. |
| 25 | Zakład Patomorfologii | Sala sekcyjna |  | 9 | KAISAI - 24.08.2023 r. | 10.04.2024 r. 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  | Pracownia mikroskopowa nr 1 Pracownia mikroskopowa nr 2 |  |  | KAISAI – 24.08.2023 r. KAISAI – 24.08.2023 r. | 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  | Pomieszczenie szatni (UPS) |  |  | KAISAI – 24.08.2023 r. | 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  | Pokój Kierownika |  |  | KAISAI – 24.08.2023 r. | 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  | Sekretariat |  |  | KAISAI – 24.08.2023 r. | 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  |  | Pomieszczenie Archiwum |  |  | KAISAI – 24.08.2023 r. | 19.02.2024 r. 28.11.2025 r. |
|  | Zakład patomorfologii | Komora do przechowywania zwłok |  | 3 |  | 12.11.2025 r. |
| 27 | Budynek Główny A III piętro | Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia ECHO |  | 2 | AUX -12QC | 01.08.2024 r. |
| 28 | WINDA VII piętro budynek główny | Winda - KAISAI |  | 1 | 02.08.2025 r. |  |
| 29 | Budynek Pawilonu Zakaźnego | Klimatyzatory pawilon zakaźny |  | 13 | Urządzenia klimatyzacyjne zainstalowane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny” | 30.11.2023 r. Okres gwarancji zgodnie z protokołem końcowym robót: 36 miesięcy |
| 30 | Budynek D Przychodni Specjalistycznych | Zakład Bakteriologii |  | 2 | Split AUX – 240 QG – 1 Split AUX – 180QC – 1 szt. | 31.03.2026 r. |