[image: image4.png]Mazowsze.

serce Polski



[image: image5.png]1985 - 2025



      
Ciechanów dnia 18.05.2026 r.

AT - ZP/2501/41/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy postępowania znak ZP/2501/41/26 – Zakup urządzeń i technologicznego wyposażenia kuchni.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	- czy po stronie GW jest przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do pomieszczenia 3 chłodni i mroźni?
	TAK

	2
	- czy po stronie GW jest przygotowanie zasilania elektrycznego do każdej chłodni?
	TAK

	3
	- czy można wybudować komory chłodnicze i komorę mroźniczą, a w następnej kolejności GW zaleje posadzkę w przedsionku?
	G.W. zaleje posadzkę w przedsionku po wybudowaniu komory chłodniczej i komory mroźni

	4
	- w jaki sposób prowadzić instalacje chłodnicze na dach? jak je zabezpieczyć na elewacji? czy przechodząc przez pomieszczenie obok chłodni należy wkuwać instalację w ścianie czy można je prowadzić w korytach maskujących?
	Instalacje chłodnicze wyprowadzone na dach budynku, biegnące po elewacji musza być obudowane blachą ocynkowaną.

Natomiast instalacje przechodzące przez pomieszczenia nie mogą być wkuwane w ścianę, można je zrobić w korytach maskujących. 

	5
	- czy po montażu chłodni i mroźni sufit w przedsionku jest po stronie GW?
	Chłodnie i mroźnie musza być zabudowane do samego sufitu i to wykonuje dostawca urządzeń.

	6
	Wymiary rzeczywiste zrobione na wizji nie zgadzają się z wymiarami zestawień parametrów granicznych. 

Czy Inwestor akceptuje dostosowanie chłodni do wymiarów rzeczywistych?
	Tak

	7
	Czy wykończenie komór można wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym jak wykończenia zewnętrzne?. Dzięki temu będzie możliwość ustawienia regałów wewnątrz chłodni do samej ściany  
	Zamawiający dopuszcza blachę powlekaną 


[image: image1.jpg]DY KTOR
/\_’—-
ANdrzej Juliusz Kamasa



               [image: image2.png]


[image: image3.emf]
