## Akcesoria bariatryczne
Akcesoria bariatryczne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i pętlą mocującą na drugim, wykonane z polidioksanonu, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłanialny, antybakteryjny z dodatkiem triklosanu. Czas wchłaniania 210 dni. Igła o długości 48 mm i kształcie ½ koła, okrągła. Nić grubości 1 i długości 90 cm – 12 szt. |  |  |  | op |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | 12 szt. jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm). |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | 12 szt. jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). |  |  |  | op |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Zestaw narzędzi do hemikolekto
Zestaw narzędzi do hemikolektomii laparoskopowej.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_02_08 | Zestaw składający się z: 1. Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, długości 100 mm, umożliwiający wprowadzenie instrumentów o śrenicy od 5 do 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości, rowkowana, ze sciętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację – 12 szt. 2. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 44 cm - 6 szt. |  |  |  | zest |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | 12 szt. jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). |  |  |  | op |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Zestaw narzędzi do mini gastri
Zestaw narzędzi do mini gastric by pass
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | Zestaw składający się z: 1. Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, długości 100 mm, umożliwiający wprowadzenie instrumentów o śrenicy od 5 do 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości, rowkowana, ze sciętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację – 12 szt. 2. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm. Długość ramienia 44 cm - 6 szt. 3. 36 szt. jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm). 4. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Kompatybilna z genaratorem GEN 11 - 6 szt. |  |  |  | zest |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Zestaw narzędzi do niskiej prz
Zestaw narzędzi do niskiej przedniej resekcji
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 |  | 312_02_08 | Zestaw składający się z: 1. Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, długości 100 mm, umożliwiający wprowadzenie instrumentów o śrenicy od 5 do 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości, rowkowana, ze sciętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację – 12 szt. 2. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 44 cm - 6 szt. 3. Jednorazowy, endoskopowy stapler okrężny, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 do 2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniany w kolorze czarnym – 6 szt. |  |  |  | zest |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | 12 szt. jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). |  |  |  | op |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Zestaw narzędzi do rękawowej r
Zestaw narzędzi do rękawowej resekcji żołądka
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 |  | 312_02_08 | 1. Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, długości 100 mm, umożliwiający wprowadzenie instrumentów o śrenicy od 5 do 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości, rowkowana, ze sciętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację – 12 szt. 2. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 44 cm - 6 szt. 3. 36 szt. jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm). 4. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Kompatybilna z genaratorem GEN 11 - 6 szt. |  |  |  | zest |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
Kryteria oceny dla postępowania
|  | Nazwa kryterium | Wartość kryterium
PPAFPPCRITERION-5d4ac06eb113c640570715 | PPAPPFORPUBLICPROCUREMENT_0001-5d4aa2d47c9ec784462163 | ocena jakości