## (P1) WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOC
(P1) WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7,5 g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, do użytku do 24 godzin; sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) PRZYRZĄD JEDNORAZOWEGO UŻ
(P2) PRZYRZĄD JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | przyrządy jednorazowego użytku do przetoczeń - do infuzji -przyrządy o długości min. 150 cm. elastyczny miękki -element łączący z butelką dobrze zaostrzony umożliwiający łatwe odprowadzenie do pojemnika płynem infuzyjnym , po zamontowaniu zapewniający szczelność infuzji , -komora skraplacza 5,5 cm - 6,0 cm - zacisk rolkowy umożliwiający precyzyjne ustawienie przepływu - z odpowietrzaczem i filtrem przeciwbakteryjnym , - komora przezroczysta , elastyczna |  |  |  | sztuka |  | 500000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) POMPA DO INFUZJI LEKÓW
(P3) POMPA DO INFUZJI LEKÓW
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Przenośna, jednorazowego użytku, elastomerowa pompa infuzyjna. Posiada wewnętrzny balon elastomerowy, zapewniający stały przepływ leku. Sztywna, przezroczysta, obudowa z tworzywa sztucznego, umożliwiająca podgląd poziomu leku (skala). Dren odporny na zgięcia z luer-lock lub bezpiecznym złączem, bez filtra powietrza. Wykonany z materiału wolnego od lateksu. Zintegrowany, fabryczny regulator przepływu zapewniający stałą prędkość infuzji. Pojemność nominalna: ~240 ml. Przepływ: 5 ml/h (czas ok. 48h) |  |  |  | sztuka |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0