## (P1) wszczepy wykorzystywane w
(P1) wszczepy wykorzystywane w protezoplastyce stawu kolanowego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia po usunięciu polietylenowej zaślepki. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji CR i PS. Wkładka z witaminą E lub bez vitaminy. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Peg wykonany ze stopu CoCr, gwintowany, dokręcany do elementu udowego |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wrost kości w przestrzenie implantu. Zaopatrzonyw 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm oraz bicondylarnej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, oraz peryferyjnej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i peryferyjnej. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Element udowy cementowany, anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwiająca zgięcie do 155°. Implant pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Element piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach. Opcjonalnie element piszczelowy AllPoly dostępny w 6 rozmiarach i wysokościach 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkładka wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent udowy balanSys PS antyalergiczny anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr pokrytego TiNbN w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent udowy balanSys CR anatomiczny (prawy I lewy) ze stopu CoCr pokrytego TiNbN w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny,, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent piszczelowy antyalergiczny ze stopu CoCr pokrytego TiNbN w minimum 8 rozmiarach. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkładka stawowa wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu wzbogaconego witaminą E w wersji PS lub CR w minimum 8 grubościach, z 4-punktowym mocowaniem dla redukcji mikroruchów. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent udowy balanSys PS antyalergiczny anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent udowy balanSys CR anatomiczny (prawy I lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny,, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Komponent udowy balanSys PS antyalergiczny anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ostrze standard |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Ostrze Prismatic |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Spacer Kolanowy umożliwiający sporządzenie elementu udowego w wielkościach 60 mm, 70 mm i 80 mm oraz elementu piszczelowego w analogicznych wielkościach i 3 grubościach 12 mm, 16 mm i 20 mm dla każdej wielkości. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Cement kostny z gentamycyną. |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Mieszalnik |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Strzykawka |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Zestaw LAVAGE płukaczka/dysza |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Końcówka płucząca dodatkowa |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Wszczepy do endoprotez be
(P2) Wszczepy do endoprotez bezcementowych dysplastycznych, rewizyjnych i pierwotnych stawu biodrowego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
29 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | TRZPIEŃ modularny dysplastyczny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu, stożek 12/14. Element dystalny (trzpień) w kształcie konikalnym, o kącie rozwarcia stożka 5°, pionowe listewki antyrotacyjne (8 szt. na obwodzie trzpienia), 14 rozmiarów, przekrój 13-26 mm, długość 89-100 mm. Element proksymalny (szyjka) polerowany, w trzech średnicach, kąt CCD - 125˚ i 135˚ w dwóch opcjach długości dla każdego kąta, wysokość 38-47 mm, łączony z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczony śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | TRZPIEŃ modularny rewizyjny w opcji krótszej, wg filozofii wagnerowskiej, wykonany ze stopu tytanu, stożek 12/14. Element dystalny (trzpień) dwustożkowy, posiadający 8 listewek wertykalnych mających działanie antyrotacyjne, 11 rozmiarów, przekrój 16-26 mm, długość 12 i 14 cm. Element proksymalny (szyjka) polerowany, w dwóch średnicach, kąt CCD - 125˚ i 135˚ w dwóch opcjach długości dla każdego kąta, wysokość 38-47 mm, łączony z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczony śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | TRZPIEŃ modularny rewizyjny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu, stożek 12/14. Połączenie elementu proksymalnego z częścią dystalną pod kątem 4°, co umożliwia, przy zmianie antetorsji elementu proksymalnego, wpływ na zmiane kąta CCD w płaszczyźnie strzałkowej oraz offsetu bez konieczności zmiany elementu proksymalnego na inny. Element dystalny (trzpień) w kształcie stożkowym, mocowany na press-fit w części diaphysialnej kanału kości udowej, w długościach 14 i 20 cm, w przekrojach 14-24 mm. Element proksymalny (szyjka) w długościach 50-110 mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Zakres długości od 190 do 310 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | PANEWKA dysplastyczno-rewizyjna typu press-fit, przestrzenna, wykonana w technologii "Trabecular 3D", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach 44 – 66 mm (skok co 2 mm). Panewka anatomiczna o "podciętym", nieregularnym brzegu. Dostępna ta sama panewka w opcji wielootworowej, w rozmiarach 44-76 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | PANEWKA rewizyjna typu press-fit, przestrzenna typu "Trabecular 3D", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) z tytanu, w rozmiarach 50 - 66 mm (skok co 4 mm). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu, wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | MODUŁ rewizyjny panewkowy przestrzenny typu "Trabecular 3D", wykonany monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach 50 – 62 mm (skok co 4 mm) i w 2-óch wysokościach 12 i 18 mm, mocowany do panewki za pomocą śrub - bez użycia cementu. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | SPACER wykonany ze stopu tytanu pozwalający na odbudowę naturalnego środka rotacji w stawie biodrowym. Spacery w opcji neutralnej oraz pozwalającej na reorientację 10° i 20°. Spacery neutralne, 10° i 20° dodatkowo w opcji lateralizowanej (+5mm). |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | TRZPIEŃ krótki, przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu, oszczędzający krętarz większy, stożek 12/14. Kształt tzw. potrójny taper, kształt klina A/P o kącie rozwarcia 7stopni. W projekcji M/L profil łuku, co ułatwia wprowadzanie. Stała krzywizna na łuku Adamsa. zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowatej (samocentrujacy w kanale). W części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Dostępny w 2 kątach CCD: standard 134° i lateralizowany 131°. Wszystkie wersje w minimum 12 rozmiarach. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | TRZPIEŃ prosty, ze stopu tytanu, taperowany, w 1/3 bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Koniec dystalny bocznie zaoblony, zredukowana geometria szyjki w projekcji A/P. Na części trzonowej wzdłużne bruzdy wertykalne dla lepszej stabilizacji rotacyjnej, zredukowana boczna powierzchnia przykrętarzowa. Stożek 12/14. Dostępny w 2 opcjach kąta CCD: standard 131° oraz lateralizowany 127,5°. Każda z opcji kątowych w minimum 13 rozmiarach. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | PANEWKA typu press-fit pokryta tytanową okładziną, napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapartytu. Kształt hemisferyczny z wbudowanym brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,7 mm (w kształcie bruzd o przebiegu równoleżnikowym) dla poprawy fiksacji w pierścieniu kostnym panewki. Posiada uniwersalny mechanizm mocowania wkładki, umożliwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych, jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji). Dostępna w rozmiarach 44-66 mm (skok co 2mm). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | PANEWKA typu press-fit, sferyczna, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - nieklejone elementy. Wbudowany 1 mm press-fit versus frez. Posiada uniwersalny mechanizm mocowania wkładki, umożliwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych, jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji). Dostępna w rozmiarach 44-76 mm (skok co 2 mm). |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | WKŁADKA panewkowa z polietylenu crosslinked, wysokouścieciowanego o zwiększonej twardości, pasująca do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, z okapem 20 stopni lub bezokapowa. Wkładka posiada centralizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy. Wyposażona w tytanowy pierścień poprawiający umocowanie czaszy. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | GŁOWA ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 i 40 mm, każda w minimum trzech rozmiarach długości szyjki. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Głowa PE dwumobilna 40 i 42 mm pod głowy metalowe 28 mm. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Wkładka chromokobaltowa dwumobilna do panewek pierwotnych i rewizyjnych. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | ŚRUBA kostna wykonana ze stopu tytanu, długości w zakresie 20-60 mm. |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej oraz min. 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilizacji pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpień posiada opcję standardową i lateralizowaną. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. Stożek trzpienia 12/14. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Panewka bezcementowa typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross-linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44 do 70 mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28 mm, 32 mm, 36 mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28, 32, 36 mm występująca w min 3 długościach szyjki. |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Śruba gąbczasta 4 mm |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 Forma SPACEFLEX HIP |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 Cement bez antybiotyku 20 gr std / low |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 Cement z gentamycyną 20 gr std / low |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 Cement bez antybiotyku 40 gr std / low |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 Cement z gentamycyną 40 gr std / low |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 PICOMIX mieszalnik MIXER |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | G21 PICOMIX strzykawka 120 gr / 180 gr |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0