## (P1) Sprzęt medyczny dla bloku
(P1) Sprzęt medyczny dla bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elektroda neutralna, jednorazowego użytku, dwudzielne, uniwersalne, dla dorosłych i dzieci , hydrożelowe z systemem rozprowadzającym na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, rozmiar elektrody 176 mmx122mm, powierzchnia przewodząca 110 cm2, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122 mm, 110 cm2, op.10x5 szt. , 812-80H |  |  |  | sztuka |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kabel elektrody neutralnej jednorazowe dł 5 m, wtyk płaski, 380-050 |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kabel elektrody neutralnej jednorazowe wtyk EU 6,3 mm, dł 5 m,294-050 |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Uchwyt elektrody mono polarnej 4 mm z przyciskiem do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem m,in 4 m z wtyczką w standardzie 3 pin, przeznaczony do min. cyklów sterylizacji , 322-145 |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elektroda monopolarna typu kulka prosta 4 mm, dł 100 mm, przeznaczona do uchwytu z trzonkiem 4 mm. 524-020 |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Elektroda monopolarna typu żagielek 15x25 mm, dł. 115 mm, przeznaczona do uchwytu z trzonkiem 4mmm, 526-200 |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Przedłużka do elektrod standardowy z trzonkiem 4 mm, dł 150 mm, przeznaczona do uchwytu 4 mm. 527-550 |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kabel mono polarny do resektoskopu /olympus dł. 4>5 m, wtyk męski 3 mm, wtyk SDS, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów EMED, 409- 045 |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kabel monopolarny do resektoskopu dł 4.5 m, wtyk męski 2 mm, wtyk SDS, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów Emed, 405--045 |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Kabel do instrumentów bipolarnych wielorazowy , dł 5 m, złącze proste, wtyk 2pin, 29 mm, kompatybilny z systemem, rozpoznawania narzędzi, 351-051/ 351-055 |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Szczypce do koagulacji bipolarnej wielorazowe, bagnetowe, dł.195 mm, końcówka 2 mm, 605-034 |  |  |  | sztuka |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga* Zamawiający wymaga zaoferowania w postępowaniu jedynie produktów wskazanych w instrukcji obsługi aparatów do koagulacji Emed lub innych dokumentach producenta aparatów.