[image: image2.png]SPECJALISTA
ds. Zamowigh Ppblicznych

ingrind. Ewa. Jakimiec



[image: image3.png]Mazowsze.

serce Polski



      
Ciechanów dnia 24.06.2026 r.

AT - ZP/2501/57/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Materiały medyczne dla Pracowni Hemodynamiki ogłoszonego w dniu 03/06/2026 r w DUUE, nr ogłoszenia 105/2026 381882-2026 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Dotyczy Zad. 10. Poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne bez dostępnych w ofercie krzywizn umożliwiających kaniulację prawej i lewej tętnicy wieńcowej tym samym cewnikiem? Pozostałe parametry bez zmian.
	Tak


Zamawiający informuje o wydłużeniu następujących terminów:
1. składania ofert: z dnia 26.06.2026 r. godz. 10: 00 na 29.06.2026 r. godz. 10:00 

2. otwarcia ofert: z dnia 26.06.2026 r. godz. 10:30 na 29.06.2026 r. godz. 10:30

3. związania ofertą: do dnia 26.09.2026 r.
[image: image4.png]1985 - 2025



[image: image5.jpg]DY KTOR
/\_’—-
ANdrzej Juliusz Kamasa



[image: image6.png]



[image: image7.emf]


[image: image1]
