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Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Jednorazowy sprzęt medyczny ogłoszonego w dniu 25/06/2026 r w BZP, nr ogłoszenia 2026/BZP 00308409 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp
	Pytanie
	Odpowiedź

	1. 
	Czy Zamawiający w pak 12 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na
złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta
zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu klatki piersiowej -trzykomorowy, sterylny
zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły
ssania( regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną
komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności
2500 ml wyskalowaną w 1 ml w zakresie 0-100 ml, 2 ml w zakresie 100-200 ml i co 5 ml w zakresie do 2500 ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na
przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację
prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25-36cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia?
	Zgonie ze specyfikacją

	1. 
	Dotyczy pakiet 7
Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:
Aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej, kolor zielony, karbowany, długość min.15cm, wymiar gąbki 2,5x1,5cm, pokryty środkiem do mycia zębów, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe.
	tak

	1. 
	Dotyczy pakiet 5
Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:
Dren do odsysania  z regulacją siły ssania, średnica wewnętrzna drenu 6mm, 
długość 180cm, doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi 
pierścieniami uszczelniającymi, powierzchnia zewnętrzna drenu odporna na 
załamania, sterylny.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	Pakiet  1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet  1 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’120 szt z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	tak

	1. 
	Pakiet  2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Zadanie 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny?
	nie

	1. 
	Zadanie 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’ 10szt z przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Zadanie 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy wykonaną w 100% z włókien poliestrowych?
	tak

	1. 
	Zadanie 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’ 12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?
	tak

	1. 
	Pakiet  4 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet  5 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH24 o średnicy wewnętrznej 5,6mm i długości 210cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
	tak

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach najczęściej używanych L i XL?
	tak

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 wiązany w pasie, z zapięciem w okolicy karku na rzep?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 1
Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych lub przez odwiedzających, nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?
	tak

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet  10 pozycja 3-4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet  11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na fotel wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na fotel wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na fotel w rozmiarze 80x210cm?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na fotel w rozmiarze 90x210cm?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
	tak

	1. 
	PYTANIE PAKIET NR 3(myjki)- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 jako produkt równoważny myjki o zdecydowanie wyższych parametrach : 
Myjka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,7 cm. Gramatura 120g/m2 .Parametry grubości i gramatury zdecydowanie 
wyższe niż oczekiwania zamawiającego co powoduje iż myjka jest bardzo wydajna z bardzo dużą zawartością hypoalergicznego żelu pozwalającego na umycie jedną myjką ciała pacjenta. Myjka zarejestrowana zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach NR 1223/2009, posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego bez którego nie można sprzedawać kosmetyków w Polsce i UE. Opakowanie jednostkowe 12 szt. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Przeliczenie do wyceny na opakowania handlowe 12 szt.  
	tak

	1. 
	Pytanie do P. 12
Wnosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 2200 ml
- sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną)
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 40cm H20 
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca
dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza
- port bezigłowy do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze
- zestaw bezszmerowy, spełniający trzy funkcje zastawki, kolekcyjnej oraz precyzyjnej regulacji siły ssania, sterylny.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Czy Zamawiający w Pakiecie P12 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemny (bez filtra); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ?
	tak

	1. 
	Dotyczy Pakiet nr 13, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty foliowe z gumką, które posiadają stawkę podatku VAT 23%?
	tak

	1. 
	Dotyczy Pakiet nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 30g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Dotyczy Pakiet nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze tylko L i XL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
	tak

	1. 
	Dotyczy Pakiet nr 10, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka o gramaturze min. 20g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
	tak

	1. 
	Dotyczy Pakiet nr 10, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka pakowany w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
	tak

	1. 
	Pakiet 3
Czy Zamawiający wymaga myjek zwężanych w nadgarstku?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet 3
Czy Zamawiający wymaga myjek o gramaturze min. 100g (warstwa przednia) oraz min. 70g (warstwa tylna)?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 szt., z przeliczeniem ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z regulacją siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, długość 210cm, zakończony łącznikami żeńskimi typu lejek-lejek, zachowujący drożność przy podciśnieniu 300mmHg, z żebrowaniem zapobiegającym zaginaniu, wyposażony w regulator siły ssania, sterylny?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet 5
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z regulacją siły ssania o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 210cm, zakończony łącznikami żeńskimi typu lejek-lejek, zachowujący drożność przy podciśnieniu 300mmHg, z żebrowaniem zapobiegającym zaginaniu, wyposażony w regulator siły ssania, sterylny?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy o długości całkowitej 15,5cm, gąbka o wymiarach 2,5cmx1,5cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	tak

	1. 
	Pakiet 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’80, z przeliczeniem ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet 9
Czy Zamawiający wymaga rurek w opakowaniu papier-folia?
	tak

	1. 
	P3, 
Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym, w formie gąbki; 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%,, włókno poliestrowe - 100 g/m2 ± 5%, o wadze 2,5-3 g?
	nie

	1. 
	Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	tak

	1. 
	P8,poz.11 (kieliszek)
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	tak

	1. 
	P10, poz. 14 (fartuch)
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
	tak

	1. 
	
Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym, o wymiarach:
o	Mankiet 5 cm
o	Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
o	Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
o	długość rękawa 54 cm
o	szerokość rękawa 25,5 cm przy ramieniu
o	długość troka przy szyi 44 cm x 2 szt.
o	długość troka w pasie 96 cm x 2 szt.
	                         Wg specyfikacji

	1. 
	P10, poz. 15 (czepek)
Czy zamawiający dopuści gramature min. 20 g/m2 lub więcej?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego po 100 szt.  w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.
	Dopuszczamy

	1. 
	1.Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie wyceny  myjek jednorazowych w formie rękawicy za op.  50 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 11 000  opakowań po 50 szt. 

	Wg specyfikacji  

	1. 
	2.Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie wyceny  kieliszków do leków  za op.  80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę  tj. 8 438 opakowań po 80 szt.
	tak

	1. 
	Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego 
w § 10 ust. 1 w następujący sposób:
A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub  w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części  przez Wykonawcę – w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy
B/ w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej  z tego tytułu stanowi 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy;
C/ w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki  w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej  z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy.
D/ w przypadku  odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3  ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy -  w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek;
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	Pakiet (P3) myjki jednorazowe
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet (P8) sprzęt medyczny drobny
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie i wycenę za opakowanie handlowe a’75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
	tak

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 1 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 30g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 1 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny rękaw zakończony gumką?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 1 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 1 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny 
Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny w dwóch rozmiarach 115 x 140 cm oraz 120 x 150 cm?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 2 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka, gramatura min. 20g/m²?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 2 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków w foliowym opakowaniu zbiorczym?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 3,4 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek – skuteczność filtracji, oddychalność jak do masek typ IIR?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P10) poz. 3,4 odzież ochronna jednorazowa z fizeliny
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych w kartonik oraz dodatkowo w folię chroniącą przed wilgocią. Maski zapakowane w sposób umożliwiający pojedyncze wyjmowanie.
	tak

	1. 
	Pakiet (P11) prześcieradło dializacyjne jednorazowe
Czy Zmawiający dopuści prześcieradło z włókniny PP o gramaturze 17 g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P11) prześcieradło dializacyjne jednorazowe
Czy Zmawiający dopuści prześcieradło z włókniny PP o gramaturze 20 g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P11) prześcieradło dializacyjne jednorazowe
Czy Zmawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS o gramaturze 30 g/m2?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet (P13) ochraniacze na buty
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pytanie nr. 1 do Załącznika nr. 2 dotyczy P(4) szkiełka  podstawowe 

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie parametrów równoważnych: Szkiełka podstawowe z polem do opisu gr. I wymiary 75*25 mm. Reszta parametrów bez zmian.
	Wg specyfikacji

	1. 
	W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę 
zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. 
Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na 
Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	Pytanie dot. treści zapisów umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela 
(Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero 
uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się 
jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione.  
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia 
przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że 
uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem 
środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. 
Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.  
Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	Pakiet 10 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czepek chirurgiczny, furażerka, 
ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z 
wiskozy Spunlace, z szerokim przodem i elastycznym tyłem, o gramaturze 25 
g/m2.  Dostępny pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, białym, fioletowym i 
różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone 
certyfikatem. Pakowany po 100 szt.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet 10 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska proceduralna na gumki, w 
kolorze niebieskim, minimum trzywarstwowa, warstwa wewnętrzna wykonana z polipropylenu i polietylenu, warstwy zewnętrzna i filtrująca wykonane z 
polipropylenu. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99,5 %, ciśnienie 
różnicowe max. 26 Pa/cm2 Szerokość maski min. 17,5 cm, wysokość maski 
min. 9,5 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone 
certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju 
maski i spełnianej normy.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet 10 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska chirurgiczna z trokami w 
kolorze niebieskim, wykonana z min. 3 warstw z oddychającej włókniny SMS 
(polipropylenowej), wyposażona w sztywnik ułatwiający dopasowanie się maski do kształtu twarzy, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 98,9%. Zgodne z normą EN14683 – Typ II. Szerokość maski min. 17 cm, wysokość maski min. 9 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Opakowanie po 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet   nr 10 POZ. 14
Prosimy o dopuszczenie fartucha  z włókniny PP  o gramaturze  30 g/m2
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet  nr 10 POZ. 14
Prosimy o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim
	tak

	1. 
	Pakiet  nr 10 POZ. 14
Prosimy o dopuszczenie fartucha, który wiązany jest na troki przy szyi i w pasie
	tak

	1. 
	Pakiet nr 10 POZ.14
Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartuchów spełniających normę EN 13795-1 tj. ponieważ tylko fartuchy spełniające normę EN 13795-1 mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny? Zgodnie ze stanowiskiem  URPLWMiPB wyrażonym w Komunikacie Prezesa URPL i licznych pismach (w załączeniu) wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy mogą być sklasyfikowane jako wyrób medyczny jeśli są ich przeznaczenie jest zgodne z definicją wyrobu medycznego, są sterylne lub przeznaczone do sterylizacji i spełniają normę EN 13795-1.
Czy na potwierdzenie, że oferowane fartuchy spełniają normę EN 13795-1 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyników badań potwierdzających spełnianie normy? Zgodnie z normą badania należy przeprowadzić dla gotowego produktu, a nie materiału.
Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS  0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR UNP: 2359804 oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:
https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego
według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są wyrobem higienicznym lub Środkiem Ochrony Indywidualnej, czy Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet nr 10 POZ. 14
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu higienicznego ze stawką 23% VAT zgodnie z załączonym WIS.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet nr 10 poz. 15
Prosimy o dopuszczanie furażerki zgodnej z opisem:
CZEPEK FURAŻERKA TROKI
- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia 
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pakiet nr 13 poz. 20
Czy Zamawiający podpuści wyrobu higienicznego ze stawką 23% VAT,
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 4 na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
	Wg specyfikacji

	1. 
	Pytanie nr 2
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
	Nie 

	1. 
	Pytanie nr 3
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	Pytanie nr 4
W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7 pkt 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	Pytanie nr 5
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
 „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	1. 
	W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ramach  pakietu nr 11
–	prześcieradła z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.20g/m2,
–	prześcieradła o wymiarowaniu 70x250cm z zakładkami po 20cm.
	Wg specyfikacji
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