[image: image3.png]SPECJALISTA
ds. Zamowigh Ppblicznych

ingrind. Ewa. Jakimiec



[image: image4.png]Mazowsze.

serce Polski



      
Ciechanów dnia 13.07.2026 r.

AT - ZP/2501/75/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Materiały eksploatacyjne do laparoskopii kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu bloku operacyjnego ogłoszonego w dniu 08/07/2026 r w BZP, nr ogłoszenia 2026/BZP 00330011 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie asortymentowo - wartościowe, poz. 5. Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtru CO2 jednorazowego użytku, 50 sztuk w opakowaniu, pakowanego sterylnie w opakowanie jednostkowe kompatybilnego z insuflatorem  Aesculap PG150.
	Zgoda

	2
	Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie asortymentowo - wartościowe, poz. 33. Prosimy o dopuszczenie w ramach tej pozycji jednostki miary - opakowanie zawierające 20 sztuk uszczelek.
	Zgoda

	3
	Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 3 – projekt umowy, § 3, pkt. 6. Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji dostaw wynoszącego 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia jednostkowego.
	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.


[image: image5.png]1985 - 2025



[image: image6.emf]
[image: image1.png]



[image: image2]

