Ciechanów dnia 09.09.2019 r.

AT - ZP/2501/85/19
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku ogłoszonego w dniu 13.08.2019 r. w BZP, nr ogłoszenia 586031-N-2019 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
	Część nr 8 poz.1,2 (17,18) / Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.	tak
	Część nr 8 poz.4 (20) / Prosimy o dopuszczenie prawidłowego rozmiaru ww papieru Zoll stosowanego w tym urządzeniu tj 90x90x200 skł	tak
	Część nr 8 poz.11 (27) / Prosimy o dopuszczenie prawidłowego rozmiaru ww papieru 110x20 , przystosowanego do powyższego urządzenia.	tak
	Część nr 8 poz.15,16,18 (31,32,34) / Prosimy o informację czy Zamawiający w ww papierach oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. / Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.	kompatybilnego
	Projekt umowy – par. 5 ust. 6 / Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). / ”.	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy.
	strzykawki, poz.103 / Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z przedłużoną skalą do 2,5ml?	tak
	strzykawki, poz.101-106 / Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	tak
	strzykawki, poz.111-115 / Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem „niskooporowa” Zamawiający ma na myśli łatwy przesuw tłoka, bez oporu?	tak
	Pakiet 8-elektrody j.u., poz. 17-18 / Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	tak
	Pakiet 3-przyrządy do przetoczeń, poz. 67,poz. 71 / Czy zamawiający wydzieli poz.67,71 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Nie
	Pakiet 6-sprzęt drobny, poz. 74,75, / Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	tak
	Pakiet 6, poz. 83-84,88,94 / Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	tak
	Pakiet 6, poz. 76,89,97-98 / Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 6 oraz jego dużą wartość wydzieli pozycje: 76,89,97-98 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.	Nie
	Pakiet 2, poz. 107-110,poz. 113-115 / Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 107-110 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.	Nie
	Pakiet 2, poz. 107 / Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?	tak
	Pakiet 2, poz. 108 / Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?	tak
	Pakiet 2, poz. 107-108 / Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze?	tak
	Pakiet 2, poz. 107-108 / Czy w jednej z pozycji zamawiający oczekuje strzykawki bursztynowej? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie w której pozycji winna być strzykawka bursztynowa 50/60 ml do pomp.	Tak. Poz 108
	Pakiet 7-wzierniki gin., poz.117 / Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	tak
	Pakiet 17 – maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Dotyczy poz. 1 / Z uwagi na fakt iż Zamawiający zarówno w pozycji 1 jak i w pozycji 2 zamieścił jednakowe wymagania prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 1 nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast w opisie „maska tlenowa z nebulizatorem i drenem … dla dorosłych ….. waga maski 26g +/- 2g …. ” nie powinno być: „maska tlenowa z nebulizatorem i drenem … dla dzieci….waga maski 19g +/- 2g ….” w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dzieci z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. / Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowane rozwiązanie.	Tak. W poz. 1 powinno być ....dla dzieci.
	Pakiet 17 – maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Dotyczy poz. 2 / Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. / Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowane rozwiązanie.	tak
	Załącznik sprzęt medyczny drobny / Poz. nr 74 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Nie
	Załącznik strzykawki / Poz. nr 101-110 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?	Nie
	Poz. nr 101 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z nakładana igła w rozmiarze 0,45x 13mm	tak
	Poz. nr 101 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z nakładana igła w rozmiarze 0,5x16mm?	tak
	Poz. nr 102 / Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 1ml insulinowej z nakładana igła w rozmiarze 0,33x13	tak
	Poz. nr 102 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki insulinowej 1 ml z nakładana igłą w rozmiarze 0,5x16 mm	tak
	Pytanie 1, pakiet 11, pozycja 66 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do cystoskopu lub resektoskopu o średnicy 4,8mm x 6,8mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. / Zaproponowana średnica nieznaczniet różni się od wymaganej przez Zamawiającego, nie wpływa niekorzystnie na funkcjonalność przyrządu oraz jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury medycznej. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. / W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.	tak
	Pytanie 2 - dotyczy zapisów SIWZ / Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?	Tak
	Pakiet 3 elektrody j.u. papier, żel, pozycja 17, 18 / Czy Zamawiający dopuści op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Pakiet 3 dotyczy przyrządów do przetoczeń
	Pakiet 3 elektrody j.u. papier, żel, pozycja 24 / Prosimy o określenie wielkości opakowania.	Pakiet 3 dotyczy przyrządów do przetoczeń
	Pakiet 3 elektrody j.u. papier, żel, pozycja 27 / Czy Zamawiający dopuści papier do spirometru w rolce o wymiarach 110mm x 30m?	Pakiet 3 dotyczy przyrządów do przetoczeń
	Pakiet 3 elektrody j.u. papier, żel, pozycja 21,24,31,32,34 / Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?	Pakiet 3 dotyczy przyrządów do przetoczeń
	Pakiet 3 elektrody j.u. papier, żel, pozycja 36 / Prosimy o podanie nazwy oraz modelu urządzenia z jakim ma być kompatybilny papier.	Pakiet 3 dotyczy przyrządów do przetoczeń
	Pakiet 12 przyrządy do cystoskopu, pozycja 66 / Czy Zamawiający dopuści średnice 4,8mm x 6,8mm?	tak
	Pakiet 15 sprzęt medyczny drobny, pozycja 80 / Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	tak
	Pakiet 15 sprzęt medyczny drobny, pozycja 83-84 / Czy Zamawiający dopuści opaskę do identyfikacji noworodków z wkładaną karteczką?	tak
	Pakiet 15 sprzęt medyczny drobny, pozycja 88 / Czy Zamawiający dopuści szpatułki w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	tak
	Pakiet 15 sprzęt medyczny drobny, pozycja 97 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.	Nie
	Pakiet 17 strzykawki, pozycja 103 / Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 2,5ml?	tak
	Pakiet 17 strzykawki, pozycja 104 / Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 5,5ml?	tak
	Pakiet 17 strzykawki, pozycja 105 / Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 11ml?	tak
	Pakiet 17 strzykawki, pozycja 106 / Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 22ml?	tak
	Pakiet 17 strzykawki, pozycja 107-108 / Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp ze skalą pojedynczą?	tak
	Pakiet 17 strzykawki, pozycja 111 / Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3ml zamiast 2ml?	Tak
	Pakiet 18 szkiełka podstawowe, pozycja 116 / Czy Zamawiający dopuści szkiełka w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	tak
	Czy Zamaaijacy w części 57 wyrazi zgodę na złożenie oferty na prowadnik typu Lunderquist o dł. 120cm i śr. 0,035” ze sztywnym trzonem i elastyczną końcówką, z końcówką typu „J” firmy Rusch?	tak
	Czy Zamaaijacy w części 57 wyrazi zgodę na złożenie oferty na prowadnik typu Lunderquist z ruchomym rdzeniem o dł. 150cm i śr. 0,035” ze sztywnym trzonem i elastyczną końcówką, z końcówką typu „J” firmy Rusch?	tak
	Czy Zamaaijacy w części 59 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: igła punkcyjna 2-częściowa, dł. 200 mm, śr. 17,5 G , widoczna w usg firmy Rusch?	tak
	Czy Zamawiający w części 118 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do 3-stopniowej nefrostomii przezskórnej wg nomenklatury producenta firmę Rusch o średnicach 8 i 10Ch z elementami zestawu: / • 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) / • Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm / • 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg / • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock / • Kranik LL / • Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) / • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji / • Sterylne, do jednorazowego użytku / • Nie zawierają lateksu?	tak
	Czy Zamawiający w części 119 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw wymienny Superglide do nefrostomii przezskórnej 8 i 10Ch z elementami zestawu: / • Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm / • Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn / • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów / drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock / • Kranik LL / • Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) / • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji / • Sterylne, do jednorazowego użytku / • Nie zawierają lateksu?	tak
	Czy Zamawiający w części 120 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów / -cewnik typu Duuble Pigtail obustronnie zamknięty, do śródoperacyjnego cewnikowania, o średnicach :4F, 4,8F, 6F, 7F dł. 26 i 28 cm?	tak
	Czy Zamawiający w części 121 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do zastosowania z cystoskopem: cewnik jednostronnie zamknięty, wykonany z poliuretanu, posiadający znaczniki wokół całej średnicy, 3 CH, 4 CH, 4,8 CH, 6 CH, 7 CH i długościach między pętlami 26 i 28 cm, prowadnik z elastyczną końcówką o dł.100 cm, popychacz o dł. 45 cm zacisk?	tak
	Czy Zamawiający w części 122 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw moczowodowy typu Duuble Pigtail do zastosowania z ureterorenoskopem: cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,8CH, posiadający znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 26 i 28 cm, prowadnik o dł. 150 cm z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 90 cm. zacisk?	tak
	Dotyczy pakietu 2 „Strzykawki”, POZ. 103, 104, 105, 106: / Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych posiadających czarną, jednostronną, niezmywalną skalę odpowiadającą pojemności strzykawki, tłok wykonany z polietylenu – bez zwężeń o jednakowej szerokości na całej długości, posiadających na opakowaniu jednostkowym zapis potwierdzający zgodność z normą EN-20594-1, dot. prawidłowego ścięcia końcówki Luer - Luer tip (6%).	tak
	Dotyczy pakietu 2 „Strzykawki”, POZ 107, 108: / Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej 50/60 ml z pojedynczą skalą pomiarową, wpisanej w instrukcję obsługi pompy Ascor, białej i bursztynowej trzyczęściowej, koncentrycznej, pojemność i skala na cylindrze 50-60ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna skala co 1 ml do 60 ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 60 szt.	tak
	Dotyczy pakietu 2 „Strzykawki” POZ 114, 115: / Prosimy o dopuszczenie strzykawki 50/60ml białej i bursztynowej trzyczęściowej, koncentrycznej, z zakończeniem Luer-Lock, pojemność i skala na cylindrze 50-60ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna skala co 1 ml do 60 ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 60 szt.	tak
	Dotyczy pakietu 2 „Strzykawki”, POZ 101- 115: / Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, czy oczekuje, aby wszystkie strzykawki pochodziły od jednego producenta, co jest gwarancją stałej, jednakowo wysokiej jakości dostaw.	nie
	Dotyczy §6 ust. 1 projektu umowy: / Czy Zamawiający ma na myśli 0,5% maksymalnej wartości zamówienia cząstkowego?	Tak
	Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy oraz Załącznika nr 1 pkt. IV.5: / Prosimy o wyjaśnienie, którego z terminów płatności Zamawiający wymaga: 30 dni wg formularza oferty, czy 60 dni wg projektu umowy?	zgodnie z projektem umowy - 60 dni
	Dotyczy rozdziału VI pkt. 18 SIWZ, dot. pakietu nr 2: / Czy w celu wykazania, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentów dopuszczających zaoferowanych produktów do obrotu (Deklaracja zgodności, Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli dotyczy)?	Nie
	Dotyczy Załącznika nr 1 – formularz oferty, punkt III, kolumna „Link do www z dostępnym opisem urządzenia”, dot. pakietu nr 2: / Czy w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada na stronie www opisu oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą karty katalogowej zawierającej taki opis, bądź odstąpi od konieczności wypełnienia w/w kolumny?	W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada na stronie www opisu oferowanego urządzenia, pozostawia pole bez wypełnienia. Złożenie kart katalogowych wraz z ofertą nie jest potrzebne.
	Pytanie nr 1, „sprzęt infuzyjny, filtry”, pozycja 72 / Czy zamawiający dopuści możliwość ustawienia szybkości przepływu w zakresie 5-250ml/h z zamknięciem na „0”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	tak
	Pytanie nr 2, „sprzęt infuzyjny, filtry”, pozycja 72 / Czy zamawiający dopuści dren o długości 150 lub 180cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	tak
	Pytanie nr 3, „sprzęt infuzyjny, filtry”, pozycja 73 / Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta zamiast protokołów z niezależnych laboratoriów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	nie
	Pytanie nr 4, „sprzęt infuzyjny, filtry”, pozycja 73 / Czy zamawiający dopuści przestrzeń martwa 40ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	tak
	Pytanie nr 5, „sprzęt infuzyjny, filtry”, pozycja 73 / Czy zamawiający dopuści waga do 25g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	tak
	Dotyczy pakietu 17 - maska tlenowa z nebulizatorem / Pytanie 1, pozycja 1 / Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, jednorazowego użytku, o następujących parametrach: maska twarzowa dla dorosłych, kopuła maski wykonana z przeźroczystego polipropylenu, mankiet wykonany z termoplastycznego elastomeru dzięki czemu maska jest wygodna dla pacjenta oraz o 50% lżejsza niż maski z PCV, mankiet z podwójnym uszczelnieniem brody sprawiający, że maska dopasowuje się dla pacjentów o różnej wielkości i kształcie twarzy, budowa maski eliminuje użycie metalowej blaszki uciskającej, dzięki czemu może być użyta w warunkach MRI, maska posiada 6 podłużnych otworów bocznych, nebulizator o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml, szybkozłącze zapewniające łatwe otwieranie i szczelne zamykanie, mała objętość zalegania i strata leku dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka. Zestaw nie zawiera lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie. Dostępny w dwóch rozmiarach (dla dorosłych i dla dzieci)?	tak
	Dotyczy pakietu 17 - maska tlenowa z nebulizatorem / Pytanie 2, pozycja 2 / Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, jednorazowego użytku, o następujących parametrach: maska twarzowa dla dorosłych, kopuła maski wykonana z przeźroczystego polipropylenu, mankiet wykonany z termoplastycznego elastomeru dzięki czemu maska jest wygodna dla pacjenta oraz o 50% lżejsza niż maski z PCV, mankiet z podwójnym uszczelnieniem brody sprawiający, że maska dopasowuje się dla pacjentów o różnej wielkości i kształcie twarzy, budowa maski eliminuje użycie metalowej blaszki uciskającej, dzięki czemu może być użyta w warunkach MRI, maska posiada 6 podłużnych otworów bocznych, nebulizator o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml, szybkozłącze zapewniające łatwe otwieranie i szczelne zamykanie, mała objętość zalegania i strata leku dzięki naczyniu na lek w kształcie ściętego stożka. Zestaw nie zawiera lateksu i ftalanów, czysty mikrobiologicznie. Dostępny w dwóch rozmiarach (dla dorosłych i dla dzieci)?	tak
	Dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 1 / Prosimy o zmianę zapisu na następujący: / W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostawy niezgodnej z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę z tego tytułu karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem.	Nie zmieniamy brzmienia ust. 1.
	Pakiet: maska tlenowa z nebulizatorem i drenem Pozycja 49 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml. W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. / 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zaoferowane produkty nie zawierały ftalanów, DEHP, lateksu i bisfenolu? 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, maski tlenowe mają być wolne od szkodliwego ftalanu DEHP z wyraźnym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym oraz wolne od BPA, w opakowaniu jednostkowym oznaczonym piktogramem wizualizującym skład opakowania?	tak
	Pakiet: maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Pozycja 50 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml. W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. / 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zaoferowane produkty nie zawierały ftalanów, DEHP, lateksu i bisfenolu? 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, maski tlenowe mają być wolne od szkodliwego ftalanu DEHP z wyraźnym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym oraz wolne od BPA, w opakowaniu jednostkowym oznaczonym piktogramem wizualizującym skład opakowania?	tak
	Pakiet: strzykawki Pozycja 103-106 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.	tak
	Pozycja 107-108 oraz 111-114 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą jednostronną.	tak
	Pakiet 12 / Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 12 pozycje 63 do oddzielnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.	Nie
	Pytanie do pakietu nr 2 / Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 1 i 2 i utworzenie osobnego pakietu. / Działanie to pozwoli na złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.	Nie
	Pytanie do pakietu nr 17 / Zamawiający opisuje maski z nebulizatorem w obu przypadkach dla dorosłych i w obu / przypadkach podaje rozmiary S i M, które stosuje się w przypadku masek dla dzieci. Prosimy o / wyjaśnienia.	W poz. 1 powinno być maski dla dzieci.
	Pytanie do pakietu nr 17 / Zamawiający w pakiecie 17 w bardzo szczegółowy sposób opisał maski tlenowe z nebulizatorem. / Maski te są produkowane wg norm jakie muszą być spełnione, aby otrzymać Certyfikat Europejski. / Mogą być wyprodukowane z materiałów nie zawierających DEHP lub mogą mieć różne / pojemności nebulizatora. Nie spotykany jest tak szczegółowy opis masek z nebulizatorem. Prosimy / o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem bez ftalanów o pojemności 6 ml lub 10 ml, / sterylnych bez tak szczegółowej specyfikacji, ale wyprodukowanych wg norm. / W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych które mają / spełniać maski tlenowe z nebulizatorem i przemawiających za preferowaniem wyłącznie danych / technicznych w pakiecie 17 pozycja 1 i 2	tak
	Pytanie 1 do pakietu 9 pozycja 37 / Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 37 oczekuje zestawu Flocare zgłębnik PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem o rozmiarach CH10/110 i CH12/110 ?	Tak. Łącznik musi być kompatybilny z zestawem i urządzeniem.
	Działając w imieniu firmy ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 11, w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i opublikowaniem przez Zamawiającego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu na dokonanie czynności z naruszeniem przepisów art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez ustalenie poza cenowego kryterium oceny ofert jako: / Ocena użytkownika – waga 20% / W art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca wyraźnie postanowił, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (kryteriów o charakterze podmiotowym). Wyliczenie niedopuszczalnych kryteriów ocen dotyczących właściwości wykonawcy ma charakter przykładowy, co oznacza, że poza wiarygodnością ekonomiczną, techniczną lub finansową wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogą być brane pod uwagę także inne kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy. Tym samym niedopuszczalne w świetle art. 91 ust. 3 oraz ust. 2c jest stosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów oceny ofert, jak doświadczenie wykonawcy. Doświadczenie wykonawcy ma charakter podmiotowy i nie dotyczy jakichkolwiek aspektów lub etapów cyklu życia dostaw, które mają być zrealizowane w ramach danego zamówienia. / Kryterium ocena użytkownika potwierdza pośrednio jedynie doświadczenie wykonawcy w postaci wykazania się dokumentami (opiniami) z tytułu już wykonanych dostaw oraz poświadcza jedynie możliwości wykonawcy w pozyskaniu przedmiotowych dokumentów, żądanych przez Zamawiającego, która to możliwość wprost świadczy o jego doświadczeniu w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. / Wykonawcy oferujący produkty wysokiej jakości, a nie posiadający doświadczenia nie będą mogli uzyskać punktów w poza cenowym kryterium oceny ofert, które winno de facto odnosić się do oferowanego przedmiotu zamówienia a nie możliwości wykonawcy w pozyskaniu opinii od dotychczasowych kontrahentów szpitali, klinik. / Ponadto zwracamy uwagę na to, że ocena, opinia dotycząca jakości jest kryterium bardzo kontrowersyjnym, z uwagi na jej subiektywność. Ocena jakości jest w głównej mierze uzależniona od doświadczenia i wiedzy osób jej dokonujących. / Sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert. Oznacza to, iż powinna zostać ograniczona możliwość całkowicie subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny. Uznaje się, że prawidłowe posłużenie się kryterium jakości wymaga zamieszczenia w ogłoszeniu i SIWZ informacji o jego zastosowaniu oraz przypisania mu określonej wagi z jednoczesnym opisaniem, jakie cechy przedmiotu oferty oraz w jakim zakresie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktacji. / Reasumując w naszej opinii w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert w sposób niedozwolony przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, odniósł je bowiem do cech podmiotowych wykonawcy, nie zaś do cech przedmiotu zamówienia, tym samym zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian opisu kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.	Zamawiający nie podziela oceny wykonawcy, w zakresie ustalonego w SIWZ sposobu oceny ofert w kryterium Ocena użytkownika. Opinie, o złożenie których prosi zamawiający, muszą odnosić się do jakości oferowanego przedmiotu zamówienia. W żadnej mierze nie odnoszą się więc do cech podmiotowych wykonawcy, choćby do jego doświadczenia zawodowego. Potwierdzamy niniejszym prawidłowość i zasadność konstrukcji tego kryterium oceny ofert i informujemy, że nie będzie ona modyfikowana
	Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 6 poz. 2 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?	tak
	Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 6 poz. 2 do odrębnego pakietu? / Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym / samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. / Stworzony Pakiet nr 6 o tak obszernym zakresie, preferuje jako oferentów wyłącznie duże hurtownie, a eliminuje możliwość zgłoszenia oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy.	Nie

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa