|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przenośnik do przesuwania pacjenta** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania ciężkich lub bezwładnych ( np. po znieczuleniu) pacjentów z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko bądź stół. | |  |
|  | Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia w obrębie pomieszczeń szpitalnych. | |  |
|  | Szerokość: 350 mm (+/- 20 mm) | |  |
|  | Długość: 630 mm (+/-20 mm) | |  |
|  | Wysokość całkowita: 50 mm (+/-20 mm) | |  |
|  | Waga urządzenia max 3,5 kg | |  |
|  | Dopuszczalna masa przekładanego pacjenta  Min. 150 kg | |  |
|  | Gwarancja min 12 miesięcy. | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy