|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wózek dla chorych siedzący** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | | TAK |  |
|  | 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika | | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane, długie lub krótkie | | TAK |  |
|  | Hamulce oparte na systemie sprężynowym lub dociskowym | | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska: od 42 do 48 cm, w zależności od rozmiaru | | TAK, podać |  |
|  | Koła na szybkozłączach, | | TAK, podać |  |
|  | Koła tylne, pompowane: 24' (+/- 2 cm) | | TAK, podać |  |
|  | Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej | | TAK |  |
|  | Podnóżki odchylane i wyjmowane, | | TAK |  |
|  | Czarna, zmywalna, nylonowa tapicerka | | TAK |  |
|  | Kolor ramy: granatowy | | TAK |  |
|  | Waga: max. 20 kg, | | TAK |  |
|  | Udźwig: min. 120 kg, | | TAK, podać |  |
|  | Szerokość wózka: od 60 do 64 cm | | TAK, podać |  |
|  | Głębokość siedziska: od 40 do 44 cm | | TAK, podać |  |
|  | Wysokość oparcia: od 40 do 50 cm | | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy