|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stolik zabiegowy na kółkach** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stolik oddziałowy z metalowym składanym korpusem pokryty powłoką epoksydową. | |  |
|  | Blat typu Solid Surface lub ABS z obwodowym obrzeżem i uchwytem. | |  |
|  | Podstawa wyposażona w obwodowy zderzak ABS i zestaw 4 kółek o średnicy min. 125 mm. | |  |
|  | Przednie szuflady stolika dostępne w min. 3 wysokościach (80-160-240 mm). | |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice teleskopowe. | |  |
|  | Stolik wyposażony w kosze umożliwiające segregację asortymentu. | |  |
|  | Stolik o wymiarach min. 600x400x900 mm. | |  |
|  | Wyposażenie min. uchwyt kroplówki, kosz na odpady. | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy