Załącznik nr 2a – formularz oferty
dotyczy postępowania ZP/2501/19.2/26 –Dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych
                                                                                                                                                                                                                                              
WYKAZ PRÓBEK

	LP
	PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA
	Ilość szt.
wymagana
	Ilość szt.
dostarczona
	Oferowany produkt
typ/nr kat.
	Numer serii
i data ważności
/jeśli dotyczy/
	Producent
	WYCENA PRÓBEK

	
	
	
	
	
	
	
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Rękawiczki diagnostyczne 

	1
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych:
-komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa (bez PCV)    o długości min. 60 mm w części przezroczystej,
-całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), 
-igła biorcza z ABS ścięta dwupłaszczyznowo, 
-odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzoene wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) 
-zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór /pochewka), 
-nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, 
-dren o dł. 150 cm, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania. 
-Opakowanie jednostkowe folia - papier, z fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii (kod UDI), sterylny 


	25 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                         
                                                                                               RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK
	
	


    Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów.
              Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.                                                            
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