Załącznik nr 2b – punktacja oceny

dotyczy postępowania ZP/2501/19.2/26 – Dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych



	[bookmark: _Hlk81983639]Kryteria oceny jakości
	zakres punktów

	1. Skuteczność zamknięcia przepływu płynu przez zacisk rolkowy, brak przecieku oraz brak zapowietrzania układu podczas zamykania i ponownego otwierania przepływu
	0-5 pkt

	1. Ergonomia zacisku rolkowego- łatwość i płynność obsługi zacisku rolkowego, precyzja regulacji przepływu, stabilność ustawienia oraz wygoda użytkowania podczas wykonywania czynności zgodnych z przeznaczeniem wyrobu.
	0-5 pkt.

	1. Komora kroplowa- Miękkość, sprężystość oraz łatwość napełnienia do wymaganego poziomu podczas testu.
	0-5 pkt

	1. Odpowietrzanie- Łatwość odpowietrzenia zestawu i uzyskania ciągłego przepływu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.
	0-5 pkt

	1. Jakość wykonania- Staranność wykonania, brak ostrych krawędzi, jakość połączeń elementów, czytelność oznaczeń.
	0-5 pkt

	1. Funkcjonalność elementów dodatkowych- Wygoda użycia uchwytu na dren oraz zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.
	0-5 pkt





