Załącznik nr 2b – punktacja oceny

dotyczy postępowania ZP/2501/19.2/26 – Dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych

| Kryteria oceny jakości | zakres punktów |
| --- | --- |
| - Skuteczność zamknięcia przepływu płynu przez zacisk rolkowy, brak przecieku oraz brak zapowietrzania układu podczas zamykania i ponownego otwierania przepływu | 0-5 pkt |
| - Ergonomia zacisku rolkowego- łatwość i płynność obsługi zacisku rolkowego, precyzja regulacji przepływu, stabilność ustawienia oraz wygoda użytkowania podczas wykonywania czynności zgodnych z przeznaczeniem wyrobu. | 0-5 pkt. |
| - Komora kroplowa- Miękkość, sprężystość oraz łatwość napełnienia do wymaganego poziomu podczas testu. | 0-5 pkt |
| - Odpowietrzanie- Łatwość odpowietrzenia zestawu i uzyskania ciągłego przepływu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. | 0-5 pkt |
| - Jakość wykonania- Staranność wykonania, brak ostrych krawędzi, jakość połączeń elementów, czytelność oznaczeń. | 0-5 pkt |
| - Funkcjonalność elementów dodatkowych- Wygoda użycia uchwytu na dren oraz zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. | 0-5 pkt |