## (P1) Przyrząd do przetaczania
(P1) Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 312_07_08 Zakup do magazynu AMMS-wyr.med.-apt.8% Zakup do magazynu AMMS- wyroby medyczne -apteka 8% | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: • komora kroplowa z miękkiego, elastycznego tworzywa (bez PVC), umożliwiająca prawidłowe napełnienie, odpowietrzenie zestawu oraz obserwację kroplenia, • całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), • igła biorcza z ABS, • odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza zabezpieczający przed przedostawaniem się mikroorganizmów do pojemnika; przyrząd zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 8536-4:2020-07 lub normy równoważnej, • zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), • nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, • dren o długości min. 150 cm, o średnicy 3 mm, • opakowanie jednostkowe stanowiące system bariery sterylnej, umożliwiające aseptyczne otwarcie, • na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczony dwuwymiarowy kod UDI umożliwiający automatyczny odczyt numeru partii/serii oraz daty ważności, • wyrób sterylny. |  |  |  | sztuka |  | 500000 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  | 0 |  | 0